[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





   门诊药房自动化系统服务  项目
 调研文件

（项目编号： NFZXY20230006  ）

南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二三年七月

                            公司
目      录

  供应商报名须知 

  用户需求书
  材料基本目录

  合同文本格式
第五部分   响应文件参考格式
第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

一、报名方式：现场报名。报名材料纸质版盖章（按第三部分 材料基本目录）交到南方医科大学中西医结合医院设备器材科206办公室。
二、院内评审会时间：待定。
报名资料审核后医院将通知各公司联系人，接到通知后，将响应文件纸质版（按第五部分 响应文件参考格式）一正八副在院内采购评审会时带到医院现场。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院专家公寓会议室

联系人：黄老师     

联系电话：020-61650080
三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。
调研公告
南方医科大学中西医结合医院公开邀请合格的供应商请就以下项目进行调研：

1、项目名称：门诊药房自动化系统服务
2、项目内容：

	序号
	项目名称
	服务期限

	1
	门诊药房自动化系统服务
	叁年


总价最高限价：人民币伍拾万元整（¥500000.00）。超过限价则视为报价无效。
3、请提交一正八副纸质版的响应文件（按第五部分《响应文件参考格式》编制）到评审地点(评审/调研当天使用），文件要求密封。
4、评审/调研时间：待定。
5、评审/调研地点：广东省广州市海珠区石榴岗路13号大院南方医科大学中西医结合医院专家公寓会议室。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理管理的不同供应商，不得参与同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

7、联系方式：

联系人：黄老师    

联系电话：020-61650080

    邮箱：smuzxysbk@163.com

8、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

第二部分  用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

项目名称： 门诊药房自动化系统服务
采购清单：

	序号
	货物名称
	单位
	备注

	1
	发货系统
	1套
	具体内容详见标配清单[image: image2]

	2
	智能针剂管理系统
	1套
	具体内容详见标配清单[image: image3]

	3
	麻精药品管理系统
	1套
	具体内容详见标配清单[image: image4]

	4
	药库药品扫码出入库管理系统
	1套
	具体内容详见标配清单[image: image5]

	5
	配套实施
	1套
	具体内容详见标配清单[image: image6]


（一）技术参数

货物一：发药系统 
一、整盒发药机技术参数 
（一）基本要求 
1. 可通过接收从HIS系统传送过来的处方信息，将门诊病人的药品按处方医嘱自动调剂、发放。 
▲2. 所有设备高度≤2.9米。 
3.电源为AC220V 10%，50/60Hz 安全性能符合国家相关设备安全指标。 
▲4. 设备底部要求全封闭，储药药品不得与地面直通。 
▲5. 发药准确率≥99%。 
（二）结构要求和技术参数 
1. 加药系统 
1.1 具备机器手工加药或全自动无人值守加药系统均可。 
▲1.2 机械手自动加药：单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。或者全自动无人值守加药系统：无需药师值守，同时具备进药缓存药槽，可一次性任意倒入药品≥2500盒，且无品规数的限制。 
1.3 机械手自动加药：加药方式为批量上药，加药速度≥4000盒/小时。 
或者全自动无人值守加药系统：在无人工任何干预下，进药机械手可自动抓取药品、自动扫描每盒药品条码信息、自动分拣并入库，全天候24小时可入药； 
1.3.1 具备单品种药品批量加药功能。 
▲1.3.2 具备单次多品种批量加药功能。 
1.4 具备通过识别药品条形码确认加药品种与数量功能。 
1.5 设备发药时可同时进行药品添加，加药不影响发药。 
1.6 当药品需要补充时，系统应自动将需要补充药品的信息显示在设备的触摸屏上，并发出提示警告，提醒及时补充药品。 
1.7 设备本身自带加药自动计数功能。 
▲1.8 加药差错自动退出功能，保证加药准确。
2 储药系统 
2.1 单套设备的储药主机应≧2套，当一套主机故障时能保证工作继续进行。 
2.2 储药系统为滑轨式储药结构或水平玻璃承板储药结构。 
2.3 采用电磁自动发药装置或机械手发药装置，安全可靠 
2.4 单台设备的储药轨道数≥1000条 
2.5 滑轨式储药结构：（1）每条储药轨道具备独立的电磁自动发药装置；（2）每条轨道具备独立的发药自动计数功能；（3）每条轨道具备独立的红外计数功能；（4）发药准确≥99%。

或水平玻璃承板储药结构：（1）100%发药准确；（2）近效期药品先发；（3）所有上药、发药记录可溯源；（4）品规更换无需更换或调整；（5）可存储带外包装的玻璃瓶制剂。 
2.6 具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点。 
2.7 单台设备储药量≥10000盒。 
3 发药系统 
3.1 发药筐为智能药筐，药筐内自带智能芯片，芯片中包含处方信息。 
▲3.2 同处方不同药品可以同时发药。 
3.3 落药方式：自由落药或机械手发药均可。 
▲3.4 发药机可配备打印装置，具备处方单和药品共出功能；处方单会明确指示处方中各药品的药量、单位、配药途径及所在的位置，处方单协同药品同时进行，以防止药品发放差错。 
3.5 具备药品输出控制系统；防止出药口不同处方药品混合。 
3.6 对于需手工调配的智能药筐，具有缓存提升系统，设备出药后自动将药筐提升到缓存系统供药师取筐调配，单台设备能缓存药筐数量≥7个 
▲3.7 具备自动供筐装置。 
3.8 单套设备发药速度（含处方打印时间）：≥250人次/小时。 
（三）安全功能 
1.滑轨式机器：单台发药机具备不少于2套独立的操作系统，在1套操作系统出现故障情况下，另一套操作系统可以独立完成设备运转。 
2.自动加药机械手故障处理：可转换成手工加药使加药工作继续进行。 
3.具备不少于二套独立并联动的储药系统。 
4.储药结构发生故障可以自动屏蔽掉该问题结构，保证正常发药装置运行。 
二、系统管理软件技术参数 
1.具有开机自检功能，能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 
2.具备加药识别功能。 
3.具有药品管理功能，包括药品实时盘点和批号管理(人工输入)功能。 
4.具有处方拆零功能，能自动区分处方中的袋装药品、颗粒口服药品。 
5.具有管理系统查询/添加/删除/修改药品通道功能，便于药品包装的更换。 
6.具备人工设定、调整或指定通道位置功能，保持存储合理性。 
7.具备优先提示待发处方缺药品种。 
8.具备药品剩余量显示、需要加药数量显示。 
9.可打印目前储存药品清单，便于药师盘点。 
10.可设定药品最低储存量，可显示低于最低储存量药品并可打印，实现药品库存报警功能。 
11.具备加药、出药监视功能，对加药、出药过程中出现的故障报警。 
12.提升系统自带保护装置，若出现紧急情况，可自动停止工作，并报警、提示故障位置。 
13.加药位置错误报警。 
14.具备加药故障报警，若机械手加药出现意外情况，机械手自动急停并报警、提示此次加药位置，临时改为手动加药，不影响加药进程和出药进程。 
15.储药斜槽故障报警，自动屏蔽故障斜槽，不影响其它斜槽继续出药，自动报警并记录该斜槽，提示维修。 
16.因设备故障无法获取处方信息，系统允许按授权人指令出药。 
三、智能配发药系统技术参数 
1．智能配发药架：每个发药窗配置智能药筐药架，能自动定位智能药筐中的信息，并亮灯提示待发处方所对应的药筐位置，方便快速定位药筐位置，避免出错。 
▲2.智能药架与智能轨道无缝连接，能自动接收智能药筐。 
3.智能配发药架：智能药筐亮灯提示功能具备绿灯、黄灯、红灯三种状态，根据药筐的不同状态显示不同颜色。 
4.每个智能药架可缓存≥9个智能药筐。 
四、智能轨道传送系统技术参数 
1.智能轨道传送系统与发药机无缝连接。 
▲2.智能传送系统：具备智能发药轨道，能识别智能药筐芯片内的处方信息，能将单处方全部机内药品直接发送到每一个发药窗口药师的手边。 
3.智能传送系统：智能发药轨道可为双层发药轨道，一层用于传送单处方全部机内药品的智能药筐，另一层用于传送含有手工调配药品的智能药筐。轨道也可按照场地定制及调整。 
4.模块化结构，根据现场布局，灵活设计方案。 
五、拆零用口服药发药机技术参数 
1.主要用于门诊药房的拆零包药，适用于医院自行采购的纸塑袋或瓶装包装药品，纸塑袋可多次打开或封装，不产生空袋。 
▲2.为更好地配合使用及方便后期的维护管理，所提供的拆零用口服药发药机与整盒发药机均为同一品牌。 
3.单台设备机储药品种类≥50种。 
4.采用高避光、高储量、防尘、防潮、防紫外线药盒 
▲5.配备药盒自动锁定系统，保证内部药品的安全。自锁装置只能通过机器的软件和允许的途径才可解锁进行加药。 
6.落药速度≥10片/秒。
7.采用模块化设计，随着药房需求不断增长，设备可拓展到五个单元，适于灵活布局。 
▲8.每个药盒具有独立落药通道，不同药品不能共用落药通道，避免药品的交叉污染，确保用药安全。 
▲9.每种药品具有独立的出药口，避免混药、发错药，确保用药安全。 
10.每个出药口有智能亮灯提示功能，提示取药。 
11.出药时通过扫描处方解锁才可取药，防止发错药。 
▲12.药品的落药通道可以随时打开清理，防止出现药粉附着造成药品污染的现象，保证药品的服用安全。 
13.带彩色液晶触摸屏≥10英寸，设备携带的操作和信息显示系统为智能液晶触摸屏，直观方便操作。 
14.配备专用扫描枪及专用标签打印机，可实时对处方进行扫描识别，并打印处方对应的标签。确认落药品种与处方信息的结合，确保发药正确性。 
15.单台设备占地面积≤0.7平方米。 
货物二：智能针剂管理系统 
一、智能针剂管理柜技术参数 
1 硬件功能需求 
▲1.1 抽屉数量≥40个。 
▲1.2 抽屉面板上可显示抽屉内的药品名称、规格、药品库存数量。 
1.3 抽屉可安装活动隔片将抽屉分隔成左右2个格。 
1.4 配备条码扫描功能：可扫描处方、药品批号。 
1.5 处方扫描功能，根据处方取药，扫描处方后系统自动识别处方上所需取的药品所在抽屉,显示屏上对应抽屉位置变色提示。 
▲1.6 模式1：取药指引LED灯，正常状态指示灯不显示，扫描处方后，处方上待取药品所在抽屉上的LED指示灯亮，指引所需取药的抽屉位置 
模式2：扫描处方后，处方内药品对应的抽屉依次弹开，引导取药，避免错拿。 
1.7 显示屏上可显示处方号、患者姓名。 
1.8 手动选择处方取药功能，显示屏上显示待取药的处方，手动选择该处方号，处方上的待取药品所在抽屉LED指引灯，自动点亮，指引待取药品所在抽屉。 
1.9 低库存预警，抽屉内药品数量低于设值数量时，LED指示灯提示。 
1.10 整机外形尺寸：≤W x D x H = 1280mm（宽）x500mm（深）x1750mm（高）。 
2软件功能需求 
2.1 批量处方领药时，根据药品规格数量先领药，一键确认所有减库存功能移除所有处方，并扣减掉所有对应处方的库存。 
2.2 一键移除处方功能，未取药的处方，一键移除，不减库存。 
2.3 低库存预警，抽屉内药品数量低于设值数量时，操作界面提示。
2.4 药品近效期查询，有效期由近至远显示，并显示药品对应的库存数量和抽屉位置。 
▲2.5 批量入药功能：在管理端一次将所有入药数量手动录入，根据录入数量入药。 
2.6 入药报表信息：药品名称+药品规格+药品数量+入药时间+抽屉编号+药品厂家信息。
▲2.7 入药记录可导出excel格式报表，根据需要可打印入药清单。 
2.8 取药输出报表：报表信息：患者信息+处方单号+药品名+取药数量。 
2.9 库存报表信息，报表信息：药品名+药品数量+抽屉编码+药品厂家信息。 
2.10 交接班报表：交接班双人确认库存无误后，生成报表 报表后加签名 ，可打印。 
2.11 药品信息可根据需要添加、修改、删除。 
2.12 具有根据选择时间来查询取药或入药记录信息功能。 
2.13 与医院HIS系统无缝对接，接收HIS系统传送过来的拆零药品信息。 
2.14 支持通过系统可实现远程管理和远程查询。 
3．中控系统配置 
3.1 操作显示屏：电容式触摸屏。 
3.2 中控系统： 
CPU： Intel i5，内存：4G，硬盘：500G 
3.3 操作系统：win10 （正版） 
货物三：麻精药品管理系统技术参数 
一、智能麻精管理药柜及软件技术参数 
1．总体需求 
▲1.1安全：生物识别、全程核对、用户分级授权。 
1.2 智能：医嘱自动获取、药品效期提示、库存智能统计。 
▲1.3 易用：用药及时、引导取药、自动盘点、交接班报表自动生成。 
1.4 可追溯：全程自动记录、自动生成报表、药品批号效期全程追踪、用药信息查询。 
2.硬件功能需求 
2.1 指纹识别、密码识别、RFID高频卡（工卡），三种身份识别方式，对药品取（入）用者身份自动识别、自动记录。 
2.2 具有双重管理模式，需双人认证方可取药。 
2.3 全钢结构设计、坚固防撬、钣金厚度≥1.2mm，总体美观实用、坚固。 
2.4 带移动脚轮固定脚杯，便于移动、固定。 
2.5 操作界面直观显示药品名称、规格、库存量及摆放位置。 
2.6 配备人脸摄像监控，用于使用者人脸摄像，便于后续追溯查询。 
▲2.7配备取药监控摄像，对操作者取药动作进行摄像监控，便于后续追溯查询。 
▲2.8只有获得授权的方可打开柜门，可设值双人双锁开柜门。 
▲2.9具有引导取药功能,扫描处方后，处方上待取药品抽屉自动打开，对应的药品抽屉变色。 
▲2.10 配备语音指引操作。 
2.11 药品存储区域可根据药品结构变化按需配置、调整。 
2.12 同规格不同品种药品的存储区域可兼容。 
2.13 配备条码扫描功能：可扫描处方、药品批号。 
2.14 可对药品进行有效期管理。 
▲2.15 配备二级库放置备用药品（只有获得授权的人方可开门）。 
▲2.16患者用药未按规定时间领药提示。 
▲2.17打印麻醉专用处方。 
2.18 药品低于安全存量和近效期时有醒目报警、提示，同时显示药品名称和摆放区域。 
2.19 表面处理：采用烤漆喷涂工艺 (易擦洗、不易掉漆、不易氧化)。 
2.20 药品储存抽屉数量: 15 pcs。 
2.21 网络接口：RJ45网口。 
3 软件功能需求 
3.1 支持指纹、账号密码双重身份识别。 
3.2 取入药信息与操作者身份信息自动关联并记录、上传。 
3.3 用户身份信息编辑。 
3.4 用户多级别权限管理。 
3.5 管理柜的使用单位、摆放位置、设备编号等参数可编辑。 
3.6 药品的存放区域、药品名称、规格等信息可编辑。 
▲3.7 实时生成药品的库存、取药记录、退药记录、入药记录、用户使用记录等报表。 
▲3.8 日操作记录、时间段操作记录可查询。 
▲3.9 交接班报表自动生成，且可打印。 
3.10 抽屉药品可移库操作（从一个抽屉移动另外一个抽屉）。 
3.11 中转柜（二级库）专帐（取药、入药记录）。 
3.12 低于安全存量报警提示。 
3.13 安全存量数目可设置。 
3.14 近效期提示。 
3.15 药品请领清单自动生成，并可打印。 
▲3.16 空瓶回收数量与取用数量比对、显示差额。 
3.17 支持与医院HIS系统、手麻系统对接，各种数据可随时调用。 
3.18 支持所有应用终端组网互联，数据上传至管理中心的服务器。 
3.19 支持麻醉科所有毒麻药品管理应用终端麻醉处方上传至库房管理终端集中打印。 
3.20 支持通过系统可实现远程管理和远程查询。 
3.21 管理流程可根据医院管理要求定制、优化、升级。 
4 中控系统配置。 
4.1 操作显示屏：电容触摸屏。 
4.2 中控系统： 
CPU： Intel i5 
内存：4G 
硬盘：500G 
4.3 操作系统：win10 （正版）。 


货物四：药库药品扫码出入库管理系统 
一．PDA扫码设备和药品统一收货平台技术参数 
1总体需求 
1.1统一全供应商送货数据的信息化交付标准，打通供应链点到点的信息流，实现全流程信息化监控管理。 
1.2实现通过使用无线手持终端设备（PDA）对到货医院的药品进行扫码收货，信息化模式减轻验收环节的繁琐操作。 
1.3通过移动互联网应用支持实现规划区域内的移动验收工作，灵活高效便捷。 
1.4支持实现电子销售发票数据一键导入医院His系统，最大限度的减轻入库环节的工作量、繁琐操作。 
2硬件功能需求（PDA扫码设备） 
2.1八核1.4Ghz，RAM:4GB,ROM:64GB 
操作系统支持Android7.1 
2.2专业条码阅读器可选，可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码，支持摄像头扫描。 
2.3显示屏 5.0英寸彩色显示屏，分辨率720*1280。 
触摸屏超灵敏电容屏，支持多点触控，手套触摸。 
2.4一次充电正常工作状态可使用10小时，充电时间不超过4小时。 
2.5 WIFI 2.4G/5G双频WIFI，支持IEEE802.11a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存。 
2.6外形158mm*76.2mm*13.3mm，重量210g（含电池）。

配置清单：

	序号
	货物名称
	配置内容

	1
	发药系统
	整盒发药机1台        （2）系统管理软件1套 
（3）智能药筐 200个        （4）智能配发药系统 3个 
（5）智能轨道传送系统1套   （6）控制电脑（按需）1台 
（7）拆零用口服药发药机 1台 （8）发药电脑 3台      

扫描枪 5台        （10）标签打印机 5台   

服务器 1台       （12）药架 10个        

调配台 2个       （14）取药报到机 2台   

（15）UPS 1台 

	2
	智能针剂管理系统
	智能针剂管理柜 1台 

	3
	麻精药品管理系统
	智能麻精管理药柜 1台 

	4
	药库药品扫码出入库管理系统
	PDA扫码设备（扫码枪）4台 

（2）药品统一收货平台 1套 

	5
	配套实施
	（1）接口费 1项     （2）配套实施费 1项


三、用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

四、售后服务

1.保修期限：设备整机保修叁年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；在广东地区有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话

说明：标记“★”符号为必备参数；标记“▲”符号为重要参数。
 第三部分   材料基本目录
1、公司营业执照复印件
2、本项目相关的其他资质复印件
3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分 材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件（最多10个业绩）

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  材料格式）

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均要求在有效期内，最后盖骑缝章。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

材料格式 
报名文件封面
门诊药房自动化系统服务项目
公司名称：                      

联系人：                        
联系电话/邮箱：                  

目录

	序号
	材料名称
	页码

	1
	公司营业执照复印件

	第(  )页

	2
	本项目相关的其他资质复印件
	第(  )页

	3
	公司法定代表人资格证明书
	第(  )页

	4
	公司法定代表人授权委托书
	第(  )页

	5
	用户需求偏离表
	第(  )页

	6
	服务方案（如有）
	第(  )页

	7
	售后服务承诺
	第(  )页

	8
	近三年同类项目汇总及合同关键页复印件


	第(  )页

	9
	报价人认为需要提交的其他材料
	第(  )页

	10
	报价表
	第(  )页


①公司证件复印件

(复印件要求清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


④法定代表人授权委托书模板：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院                      采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         

⑤用户需求偏离表

	序号
	医院

用户需求
	实际参数

(报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离

（无偏离

/正偏离

/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件
用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

	序号
	购买单位名称
	服务项目
	服务年月
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


⑨报价人认为需要提交的其他材料
⑩报价单

南方医科大学中西医结合医院院内调研

报价单

项目名称：  门诊药房自动化系统服务   
报价内容：

一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

	序号
	服务内容
	计量单位
	单价（元）
	合计金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	备注：按实结算，以上报价已含本项目相关的一切费用。


第四部分　合同文本格式
医院门诊药房自动化系统服务协议
甲    方（承租方）：南方医科大学中西医结合医院

乙    方（出租方）：

根据《中华人民共和国民法典》及南方医科大学中西医结合医院       采购项目，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，就甲方委托乙方为甲方提供“医院门诊药房自动化系统服务”的相关事宜达成如下框架协议：

一.合作宗旨

整合双方各自在药学服务与物流服务上的优势，优化药品智能化管理服务，实现药品物流智能一体化管理，提高工作质量和效率，提升管理水平，加快药学服务高质量发展。

二、合作时间
2023年    月   日至 2026 年    月   日，合作期叁年。合作期内乙方应根据甲方“门诊药房自动化服务”管理需求，为甲方所需的设施设备、配套建设及人员服务，具体的服务及采购清单以用户需求为准。

三、合作内容

	序号
	服务项目
	服务内容（详细要求以用户需求为准）

	1
	门诊药房智能化服务
	（1）系统能与医院HIS系统实现对接，按处方医嘱自动调剂、发放药品，发药准确率≥99%；具备机器手工加药或全自动无人值守加药系统；具备单次多品种批量加药功能，加药准确率≥99%；（2）具备不少于二套独立并联动的储药系统。出现故障时互不影响。具备系统管理软件、智能配发药系统、智能轨道传送系统及拆零用口服药发药系统。

	2
	智能针剂管理

系统 
	与医院HIS系统无缝对接，接收HIS系统传送过来的拆零药品信息功能，支持通过系统可实现远程管理和远程查询，配备有智能针剂管理柜。

	3
	麻精药品管理

系统技术系统  
	满足医院安全、智能、易用、可追溯的要求，配备有智能麻精管理药柜。

	4
	药库药品扫码

出入库管理系统
	（1）统一全供应商送货数据的信息化交付标准，打通供应链点到点的信息流，实现全流程信息化监控管理；（2）实现通过使用无线手持终端设备（PDA）对到货医院的药品进行扫码收货，信息化模式减轻验收环节的繁琐操作；（3）通过移动互联网应用支持实现规划区域内的移动验收工作，灵活高效便捷；（4）支持实现电子销售发票数据一键导入医院His系统，最大限度的减轻入库环节的工作量、繁琐操作。


三.双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、向乙方提供实施服务必需的相关场地、电源和网络及数据接口。

2、配合乙方完成业务流程的改造及对甲方操作人员等相关培训与沟通。

3、对于乙方因提供服务所涉及的设备设施，甲方应负保管责任。

4、甲方人员根据实际需要操作乙方提供的设备及软件，但应采用符合设备性能的最佳使用方式，按照乙方提供的操作规程来操作。

（二）乙方权利义务

1、乙方承接甲方需求系统建设，优化院内药品管理流程。

2、乙方需派驻必要的项目实施及运维服务人员，并携带必要的设备、设施进场提供服务。乙方携带的设备、设施归乙方所有，由乙方负责其安装调试及维护保养。

3、乙方确保向甲方提供的设备在甲方/院方使用的全过程中（包括但不限于设备交付、设备安装、设备维护、设备使用过程中）不存在任何安全隐患，包括但不限于设备本身设计问题（为避免歧义及不必要争议，如无法证明设备故障发生原因的，均视为设备本身原因）；

4、乙方为使用人员提供免费的专业培训，确保使用人员的操作符合操作规则，如有不允许使用人员操作的事项，必须书面告知并要求院方/使用人员签字确认；

5、乙方须做好设备使用警示、操作警示等安全标识工作，包括但不限于在设备显眼关键位置标识的警示语等；

6、乙方须确保与院方/使用人员签署使用安全协议并向院方/使用人员明确：只有乙方的技术人员能够处理设备硬件故障，任何人未经乙方技术人员允许，擅自拆装设备，所造成的后果自负；

7、乙方确保持续履行相关安全保障义务，确认设备的安全运行。

8、如因乙方原因导致甲方、甲方工作人员、院方、院方人员及任何第三方的人身、财产损害以及甲方的一切损失（包括但不限于第三方向甲方主张的赔偿、甲方因此而遭受的声誉损失、甲方因此而支付的律师费、差旅费、仲裁费、诉讼费等），均由乙方承担。

四. 合同金额、支付方式及设备归属

1. 医院按年/季/月向公司支付服务费用，服务费用金额依照xx万/季度（合同年限内总价XX万元）的标准向乙方支付项目服务租金。

2. 甲方应在收到乙方发票后的30个工作日内完成支付。 

3.本项目内投入设备所有权归乙方所有，甲方具备使用权，本合同期满时，乙方应在甲方同意或甲方确定与新合作方合作同类型服务的情况下方可撤走所投入设备，甲方应配合乙方在约定时间内将乙方用于服务的设备撤走，设备正式撤场前甲方应按照本合同约定标准支付实际使用期间服务费用；

4、本协议期满前三个月甲乙双方应该提前商议合同续签、解除或终止事宜；

五. 其它

1、双方应本着友好协商的原则解决争议。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应通过友好协商解决；如果协商不成，应提交甲方所在地人民法院裁决。
2、双方有义务为对方在本项目中所涉及的商业机密进行保密。

3、本协议正本五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持二份。协议自甲方签字盖章之日起即时生效。

4、本协议末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：南方医科大学中西医结合医院  乙方：
法人代表：


             法人代表：

地 址：广州市石榴岗路13号大院    地 址：

电    话：020-61650000            电    话：

传    真: 020-61650014            传    真：

签约日期：   年    月    日   
   签约日期：      年     月    日

注：本协议仅为协议的参考文本，协议签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。 
第五部分  响应文件参考格式 
封面
南方医科大学中西医结合医院
门诊药房自动化系统服务项目
                         (响应文件）

项目编号：                       

公司名称：                      

联系人：                        
联系电话/邮箱：                  

响应文件目录
一、开标一览表
二、分项报价表
三、法定代表人证明书 
四、法定代表人授权书
五、资格性审查要求的其他资质证明文件
六、中小企业声明函
七、投标人业绩情况表
八、技术和服务要求响应表

九、商务条件响应表

十、 各类证明材料

十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

十二、附件

  开标一览表
项目名称：
投标人名称：
	序号
	采购项目名称
	投标报价（元/%）
	交货或服务期
	交货或服务地点

	1
	
	
	
	


投标人签章： __________________
                                                         日期：  年   月  日
分项报价表
项目名称：
投标人名称：
采购包：
货币及单位：    人民币/元
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人签章： __________________ 
                                                           日   期： 年   月   日
法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，    （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                         

公司名称（盖章）：                                                      

日期：                                             


4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院               采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        

公司名称（盖章）：                                            

日期：                                                         


资格性审查要求的其他资质证明文件
	我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的                  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员 _________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员_______________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章） ：
日  期： 年  月  日
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
投标人业绩情况表
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额

（万元）
	签订合同时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件等证明材料。
《技术和服务要求响应表》
	序  号
	标的名称
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应
的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在
位置
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
…
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。 
3. “备注”处可填写偏离情况的说明。
《商务条件响应表》
	序号
	参数性质
	采购文件规定的商务条件
	响应文件响应的具体内容
	是否偏离
	证明文件所在
位置
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	


说明：
1.“采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。 
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

各类证明材料
1.招标文件要求提供的其他资料。
2.投标人认为需提供的其他资料。






此处粘贴法定代表人


身份证正面











此处粘贴法定代表人


身份证反面

















此处粘贴授权代表


身份证正面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证反面














此处粘贴授权代表


身份证正面













