14栋水电材料采购项目需求清单

	序 号
	品名
	数量
	单价
	总价
	市场参考单价

	
	二三插
	35个
	
	
	

	
	双底盒
	15个
	
	
	

	
	13瓦吸顶灯
	8套
	
	
	

	
	洗手盆(含水龙头)
	3套
	
	
	

	
	2.5平方软线
	6卷
	
	
	

	
	1.5平方软线
	6卷
	
	
	

	
	4分线槽
	40条
	
	
	

	
	4分内牙直通
	24个
	
	
	

	
	40A漏电开关
	12个
	
	
	

	
	胶水
	12瓶
	
	
	

	
	电工胶布
	24卷
	
	
	

	
	39线槽
	75条
	
	
	

	
	110线槽
	7条
	
	
	

	
	16平方电线
	10卷
	
	
	

	
	4平方地线
	5卷
	
	
	

	
	4平方电线
	4卷
	
	
	

	
	开关箱
	1个
	
	
	

	
	200A三相空开
	1个
	
	
	

	
	电表
	1个
	
	
	

	
	2P100A空开
	12个
	
	
	

	
	4*70+1*50 电缆
	40m
	
	
	

	
	
	总价
	
	
	


报价单位：

