医疗设备报名文件

YLSB2024007

南方医科大学中西医结合医院

中国·广州

二〇二四年十月

公司

目      录

- 供应商报名须知

- 用户需求

- 材料基本目录

- 第一部分 供应商报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：现场报名。递交两套报名材料纸质版盖章件（按第三部分 材料基本目录）到南方医科大学中西医结合医院行政楼215招标办公室。

- 每种设备应单独按“第三部分材料基本目录”准备报名材料。将每种设备的材料按采购清单的设备顺序排放好则为一套完整报名材料。

二、院内公开竞磋时间：待定。

医院地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

联系电话：020-61650036

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 第二部分  用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，最终以本项目采购文件明确的需求为准。

包组一：

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中长镜内窥镜 | 1 | 包含镜鞘 |
| 2 | 短镜内窥镜 | 1 | 包含镜鞘 |

内窥镜

技术部分

- （一）技术参数如下：

★1、需满足用于风湿科开展踝关节针刀镜手术用，能与亿福迪针刀镜系统配套使用。

2、中长镜：内窥镜1支：Φ2.7×175mm ，镜鞘1个：Φ4.0×179mm

3、短镜：内窥镜1支：Φ2.7×110mm ，镜鞘1个：Φ4.0×110mm

4、配置清单

中长镜内窥镜1支、中长镜镜鞘1个

短镜内窥镜1支、短镜镜鞘1个

商务部分

（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少三年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

包组二：

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 1 |  |

空气波压力治疗仪

技术部分

- （一）技术参数如下：

- 人机交互界面：≥4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

- 压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度≤1kPa

- 压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

▲

- 时间范围：	5-99分钟，连续可调

充气速度：	7-14秒/腔，调节步长≤1秒/腔

▲

输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，可同时连接≥4个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

▲

- 供电电源：	220VAC，50Hz

治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

▲

患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

▲

- 单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全

- 信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

- 噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB

气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

▲

- 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

- 紧急状态下可手动释压

- 具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

- 主机尺寸和质量：≤12Kg

- 配有台车，方便移动治疗

商务部分

（二）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。

（三）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少三年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

- 7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

- 第三部分 材料基本目录

| 序号 | 名 称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（模版详见附件1） | 第 页 |
| 2 | 经销公司营业执照复印件 | 第 页 |
| 3 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 4 | 生产厂家(企业法人营业执照》复印件 | 第 页 |
| 5 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第 页 |
| 6 | 医疗器械注册证（含注册登记表）1份，若为强制认证产品，应提供CCC认证1份 | 第 页 |
| 7 | 经营单位获得的产品销售授权委托书 | 第 页 |
| 8 | 经销公司法定代表人资格证明书 | 第 页 |
| 9 | 经销公司法定代表人授权委托书（模版详见附件2） | 第 页 |
| 10 | 近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明 | 第 页 |
| 11 | 生产厂家/上级代理商证件复印件 | 第 页 |
| 12 | 产品售后服务承诺函 | 第 页 |
| 13 | 同型号设备用户名单 # 如报价产品属于医疗器械，则必须提供有效的医疗器械证明复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） | 第 页 |
| 14 | 三份或以上广州市三甲医院合同/发票/中标通知书/进关单 | 第 页 |
| 15 | 产品彩页以及产品报价单 | 第 页 |
| 16 | 廉政承诺书（模版详见附件3） | 第 页 |
| 17 | 产品技术参数及配置清单 | 第 页 |
| 18 | 用户需求偏离表（模版详见附件4） | 第 页 |
| 19 | 计量器具型式批准证书（计量器具必须出具） | 第 页 |
| 20 | 如有配套的通用耗材/试剂则提供（模版详见附件6，单独装订成册。） | 第 页 |
| 21 | 如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件7，单独装订成册。） | 第 页 |
| 22 | 提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件5） | 第 页 |
| 备注 | 所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供报名资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。报名公司应认真谨慎编写报名文件，通过报名审核的供应商应保持报名文件与最终响应文件所提供的相同部分资料的一致性（产品报价不做此要求），否则后果自负。 |  |

附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

附件3：

廉洁承诺书

为保证医药购销活动的廉洁性,杜绝医药购销领域不正之风,防止发生违法违纪案件和各种不良行为，积极配合南方医科大学中西医结合医院做好医疗服务工作,我单位及所属工作人员特作如下承诺:

一、药品、医用耗材、设备等营销过程中,遵守国家的相关法律、法规和规章制度,依法处理医药购销业务事项，保证不搞违法乱纪活动, 自觉接受监督。

二、严把供应质量关,确保所供应的药品、医用耗材、设备等的质 量,按采购合同要求供货。

三、不得以回扣、提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考 察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人 员赠送礼品、礼金、有价证券和支付凭证等财物，或给予其他不正当 利益。

四、医药耗材销售人员到医院洽谈业务,必须按规定进行预约，按 医院指定的时间、地点开展商洽，不得进入医院门诊、急诊、病区、 行政科室等推销产品;不向医院工作人员查询药品耗材的进、销、存量 和使用情况;不以任何形式和方式进行统方。

五、药品、医用耗材、设备供应方给医疗机构的捐赠,保证严格按 照《中华人民共和国捐赠法》的有关规定执行。

六、积极配合医院对药品、 医疗设备、 医用耗材等购销中有无商 业贿赂的调查。

如有违反上述承诺,我们愿意接受取消中标资格、终止购销合同、 记入不良行为和列入黑名单等处理。

承诺单位（公章）：

联系电话:

承诺方代表（签名）：

日  期:      年   月   日

附件4：用户需求偏离表

# 技术规格/要求偏离表

说明：	报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

| 序号 | 用户需求规格/要求 | 报价货物实际参数 (报名人应按货物实际数据填写，不能照抄用户需求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

报名人应对用户需求中各技术条款逐一如实填写上表，报名人应当如实填写上表内容，作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足要求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。

# 商务规格/要求偏离表

说明：	报名人必须对用户需求的内容逐条响应。

| 序号 | 用户需求商务条款/要求 | 报名人商务条款/要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

- 报名人应对用户需求中各商务条款逐一如实填写上表。报名人应当如实填写上表内容，对用户需求提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，不能照搬用户需求的内容，仅注明符合、满足等无具体内容表述的，将可能被视为未实质性满足用户需求。报名人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

- 上表中“是否偏离”应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。“正偏离”或“负偏离”应在“偏离说明”列中进行说明。

- 如果报名人对一般商务条款（指不带“★”和“▲”）无任何偏离，请在上表正文内容第一行填写“无一般商务条款偏离”，可不详细填写一般商务条款内容。

- 用户需求中带“▲”的重要性条款（如有），报名人须标识清楚。

附件5：

# 资料真实性保证函

# 南方医科大学中西医结合医院：

# 关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。

我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件6：

配套通用耗材信息表

| 序号 | 通用耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 | 其他参考价格/出处 | 对应响应设备名称、厂家及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请按照“序号越靠前，推荐程度越高”的原则进行排序。

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市集采平台产品ID | 集采平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院

_____________(项目名称）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日  期：

第一部分 报名资料目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品明细表（模板详见3.1） | 第( )页 |
| 2 | 经销公司《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 3 | 生产厂家（企业法人营业执照》复印件 | 第( )页 |
| 4 | 生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件 | 第( )页 |
| 5 | 产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件 | 第( )页 |
| 6 | 产品销售授权委托书 | 第( )页 |
| 7 | 经销公司法定代表人资格证明书（模板详见3.2） | 第( )页 |
| 8 | 经销公司法定代表人授权委托书（模板详见3.3） | 第( )页 |
| 9 | 产品用户名单及价格（模板详见3.4） | 第( )页 |
| 10 | 产品用户发票复印件 | 第( )页 |
| 11 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 12 | 产品说明书或合格证 | 第( )页 |
| 13 | 专机专用耗材（试剂）证明资料 | 第( )页 |

第三部分 资料格式

3.1

| 序号 | 投标耗材注册证名称 | 生产企业 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证编号 | 广州市集采平台价格 | 其他参考价格/出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

3.3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.4

产品用户名单及价格

| 序号 | 公司产品注册证名称 | 生产厂家 | 广州市集采平台产品ID | 集采平台价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 | 参考医院名称 /价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 合同重要条款

一、供货期限

乙方应自甲方发出采购需求起一个工作日内交货，最长不超过两个工作日；急救品种乙方应在甲方指定的时间内送达。

二、供货价格

1、供货价格：按双方认可的最终价格执行，该价格包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用；合同履行期间，如遇政策性调价，按协议价与政府调节价格孰低原则执行，包括甲方尚未使用的产品。

2、合同约定期间，乙方不得变更合同内容，如有变更，甲方有权终止中标合同并从货物款项中扣回损失金额。