## 非集采
附件1：（子包1）HC2025001骨伤科耗材市场调研目录及参数
序号 | 耗材名称 | 科室需求参数
| 物资名称 | 结构及组成、材质 | 适用范围
1 | 单臂一体式外固定支架 | 由压针块、活动夹块、主体、夹针块、滑动夹座、滑动卡座、微调卡座、定位轴、滑动块、单角滑块、滑道、双角滑块、夹块、压针座、转动座、转动块、延长管、转轮、锁紧螺钉、压缩螺杆、连接套管、偏心轴、锁紧套、微调螺钉、万向球、定位垫块、调节导套、固定环、支撑座、调节螺杆、锁紧螺杆、紧固螺钉、调节螺母、万向夹座、万向关节、活动压针块、锁紧螺母、夹杆座、内套管、外套管部件组成。 | 应用于骨折部位的体外固定复位。
2 | 电动脉冲冲洗器 | 由主机、可选喷头（分为短喷头（包括扇形喷射喷头、花洒 喷射喷头）、长喷头（包括股骨喷头、带刷股骨喷头））、负压连接管、冲洗连接管、电池包（外置于主机外）、大防溅罩、防溅板组成。 | 可用于伤口清创术、软组织清创术和外科手术部位的清洗。
3 | 骨水泥搅拌器 | 本产品由搅拌杯、输送器（包含活塞）组成。2B-102/01由输送器（包含活塞）、搅拌杯组成；2B-102/02由搅拌杯组成；2B-102/03由输送器（包含活塞）组成。 | 用于混匀骨水泥，并将骨水泥注入（输送到）骨髓腔的骨科工具。
4 | 骨水泥预装真空混合套件 | 由真空混合工具及含庆大霉素丙烯酸树脂骨水泥组成。骨水泥分为粉体和液体。粉体包括聚（丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸甲酯）共聚物、二氧化锆、过氧化苯甲酰、硫酸庆大霉素。液体包括甲基丙烯酸甲酯、N，N-二甲基对甲苯胺（DmpT）、对苯二酚和叶绿素VIII。工具包括混合装置、喷嘴和真空管。本产品的粉体和工具采用环氧乙烷灭菌、液体采用超滤灭菌，产品有效期1.5年。 | 用于初次手术中稳定地固定合适的关节假体。同时可用于假体无菌性松动以及因庆大霉素敏感菌株导致假体松动或感染引起的翻修手术。
5 | 关节镜用手术工具 | 由肩关节手术套件（ 包括克氏针、固定钢丝、定位套管、套管交换棒和套筒闭孔棒） 、髋关节手术套件（ 包括导丝、注射器、刀片） 、膝关节手术套 件（ 包括套管和套管针） 、施钉器和缝线针组成。与人体接触部件分别由符合ASTM F899标准规定的630和302不锈钢、ASTM A313、ASTM A276、MS200084规定的304不锈钢、GB 24627规定的镍钛合金、YY/T 0242规定的聚丙烯，以及聚碳酸酯和聚乙烯材料制成。灭菌包装。 | 与关节镜配合，适用于四肢运动修复手术。
6 | 横穿钉固定系统 | 包括横穿交叉钉、套管和套管针。横穿交叉钉材质为可吸收的左旋聚乳酸（PLLA）和磷酸三钙（TCP）复合材料，套管的材质为符合GB1220的不锈钢06Cr18Ni11Nb，套管针的材质为符合ASTM A693的不锈钢S17400。该产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期3年。 | 用于前交叉韧带（ACL）、肌腱或骨-腱-骨（自体移植或异体移植物）在股骨端和（或）胫骨端的固定、重建。
7 | 激光针刀 | 由电源及控制部分、激光器、导光系统、针刀器械等部分构成，输出波长632.8nm，光纤输出功率15mw±20%，超出±20%声光报警。针刀为未无菌。 | 该治疗机对人体各种软组织损伤造成粘连疼痛，进行剥离、松解。激光能迅速消炎、止痛，通筋活络，调节局部生理机能，加强并改善血液循环等作用。
8 | 倒置型肩关节系统 | 由肱骨托、肱骨垫片、反转型肩盂头、锥度适配器、螺钉及肩盂托组成。 | 适用于：有严重肩关节病并伴有肩袖严重缺损的患者，和/或肩关节置换手术后失败并伴有肩袖严重缺损的患者。患者的解剖特性和结构都必须适合做植入手术，且必须具有功能正常的三角肌。全肩关节置换术的初次手术、骨折手术和修复手术，以缓解疼痛和治疗由于肩袖严重缺损造成的肩关节严重功能不全。用在多孔涂层上的羟基磷灰石涂层肩盂组件仅用于非骨水泥生物固定手术。用于非骨水泥手术的肩盂基座组件可使用螺钉额外固定。
9 | 肩关节不稳固定螺钉 | 由螺钉和顶帽组成，采用符合GB/T 13810标准规定的TC4 ELI 钛合金材料制成， 表面无着色。非灭菌包装。 | 用于肩关节不稳修复手术中骨移植物或骨片的固定。
10 | 肩关节假体 | 由肱骨头、肱骨柄（肱骨上端、髓针、截骨段）、关节盂组成。肱骨柄由符合YY 0117.1标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成；肱骨头由符合YY 0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；关节盂由符合GB/T 19701.2标准规定的2型超高分子聚乙烯材料制成。灭菌和非灭菌包装。 | 做为骨水泥型肩关节假体使用，适用于存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其它疾病。
11 | 肩关节系统 | 肩关节系统包括肱骨柄、肱骨头、锥度适配器及其肩盂组件。肱骨柄、锥度适配器采用符合GB/T 13810中TC4 ELI材料制成。肱骨柄表面等离子喷涂采钛合金涂层。肱骨头采用符合ISO5832-4铸造钴铬钼合金材料制成。肩盂组件包括肩盂托和固定柱。肩盂托采用符合GB/T 13810中TC4 ELI锻造钛合金材料制成，固定柱采用符合ISO5834-2表1中2型超高分子量聚乙烯材料制成。肩盂托和肩盂固定柱之间采用螺纹固定。灭菌包装。 | 适用于以下适应症的肩关节置换，Comprehensive组配式选择配合使用聚乙烯肩盂固定柱，则需使用骨水泥固定。（1）非炎性退行性骨关节疾病，包括骨关节炎和无血管性坏死（2）类风湿性关节炎（3）其他治疗手段或产品失效情况下的翻修术（4）功能性畸形的纠正（5）肱骨近端骨折，而无法采取其他方式治疗的（6）疑难的临床处理问题包括肩袖损伤关节病，而无法采取其他方式治疗的。Comprehensive肱骨柄（骨折柄，初次和翻修柄）为微孔表面的涂层，预期可用于骨水泥或非骨水泥生物固定。
12 | 人工髋关节假体 | 该产品由股骨柄、髋臼杯外杯、髋臼杯内衬、封堵钉、球头、双动金属杯（外杯、内衬）、髋臼螺钉和髋臼加强环组成。股骨柄、髋臼外杯基体和髋臼加强环由符合YY 0117.1-2005的锻造Ti6Al4V合金制成，外杯上的卡簧由符合GB/T 13810-2007的锻造TC4锻造钛合金丝材制成，表面有或无阳极氧化处理；髋臼内衬主体和双动金属杯内衬由符合ISO 5834-2:2019的超高分子量聚乙烯制成，髋臼内衬上的显影丝由符合GB/T 13810-2007的锻造TC4锻造钛合金丝材或符合YY/T 0966-2014/ ISO 13782-1996的纯钽制成；球头和双动金属杯外杯由符合 YY 0117.3-2005 的铸造钴铬钼合金制成； 股骨柄和髋臼外杯表面的涂层采用符合ASTM F1580-18的纯钛制成。封堵钉和髋臼螺钉由符合GB/T 13810-2017的锻造Ti6Al4V合金制成。产品采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期为5年。 | 适用于股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折、人工髋关节翻修、股骨近端肿瘤等非集采的髋关节假体。
13 | 膝关节假体 | 产品包括表面式膝关节假体、新轴心式与铰链式膝关节假体。表面式膝关节假体的股骨髁、胫骨平台托组件的材料为铸造钴铬钼合金,胫骨平台垫、髌骨和整体式胫骨平台组件的材料为超高分子量聚乙烯,紧固螺钉材料为Ti6AI4V合金;新轴心式膝关节假体股骨髁材料为钴铬钼合金或Ti6AI4V合金,胫骨平台托、胫骨髓针、调整垫1、加强套、股骨髓针、截骨段(1、2)、中轴、三通的材料为Ti6AI4V合金,胫骨平台垫、调整垫2、乙烯套、衬套、三通垫、中轴垫材料为超高分子量聚乙烯;铰链式膝关节假体股骨髁材料为钴铬钼合金或Ti6AI4V合金,股骨髓针、胫骨平台、胫骨髓针、加强套、截骨段、紧固螺钉、中轴材料为Ti6AI4V合金,调整垫2和中轴垫材料为超高分子量聚乙烯。钛合金部件表面经阳极氧化处理。产品分为辐射灭菌和非无菌两种包装。 | 适用于膝关节翻修、肿瘤膝关节假体置换等非集采的膝关节假体。
14 | 全肘关节假体 | 由尺骨干、肱骨干以及其替换部件(铰链钉和衬套)组成,其中尺骨干与铰链钉内钉由符合ISO 5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成,其中肱骨干中段为化学成分符合ISO 5832-2标准要求的纯钛材料经烧结工艺处理后的纯钛珠多孔涂层,肱骨干经烧结工艺处理后化学成分符合符合ISO5832-3标准要求显微组织等于或优于A24级，尺骨干中段为化学成分符合ISO5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料经等离子喷涂的多孔涂层,铰链钉外钉由符合ISO5832-12标准要求的钴铬钼合金材料制成,衬套由符合GB/T19701.2中II型要求的超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 | 该产品与骨水泥配合使用，适用于全肘关节置换的初次和翻修手术。
15 | 肘关节假体 | 由肱尺关节假体（包含肱骨部件、尺骨部件、锁定螺钉、滑动轴、限位帽和减震垫）和桡骨假体组配而成。肱骨部件和尺骨部件材料由符合ISO 5832-4要求的铸造钴铬钼合金材料制成，锁定螺钉由符合ISO 5832-3要求的锻造钛合金（Ti6Al4V）材料制成，滑动轴由符合ISO 5832-12要求的锻造钴铬钼合金材料制成，限位帽和减震垫由符合ISO 5834-2中I型要求的超高分子量聚乙烯材料制成；桡骨假体由符合ISO 5832-12的锻造钴铬钼合金材料和符合ISO 5834-2中I型要求的超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装。 | 与骨水泥配合使用，适用于肘关节置换。主要用于采用保守治疗无法治愈或者使用非endo-假体治疗失败的病例，最常见的适应症为类风湿关节炎、创伤性关节炎。
16 | 金属骨针 | 该产品采用符合GB 4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料或符合GB/T13810标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。 | 不锈钢骨针与同一生产企业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨干、干骺端及不规则骨骨折内固定；钛合金产品单独使用，用于四肢骨折复位时部分植入人体做四肢骨折内固定。适用于8-64岁的患者。
17 | 金属骨针 | 该产品采用符合GB 4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料或符合GB/T13810标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。 | 不锈钢骨针与同一生产企业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨干、干骺端及不规则骨骨折内固定；钛合金产品单独使用，用于四肢骨折复位时部分植入人体做四肢骨折内固定。适用于8-64岁的患者。
18 | 金属缆索系统 | 该系统包括主线和卡扣。主线采用符合YY/T 0605.5规定的钴铬钨镍合金制成，卡扣采用符合GB/T 13810规定的TA3纯钛制成。纯钛产品表面经阳极氧化处理。非灭菌和灭菌包装。 | 适用于四肢骨折捆扎内固定。
19 | 锯齿臂环抱内固定装置 | 该产品分为圆柱型和圆锥型两种，由背部、环抱臂和锯齿三部分组成，由一个功能主轴连接多对环抱臂，在环抱臂的一端带有小锯齿。由符合GB 24627标准规定的镍钛合金材料制成。非灭菌包装。 | 适用于肱骨骨干骨折、尺桡骨骨干和股骨干骨折的内固定。
20 | 聚氨酯负压封闭引流护创套装 | 由块状聚氨酯（PU）泡沫（不含药物及可吸收成分）、引流管路、医用贴膜、环套胶膜（T型胶膜）、引流瓶组成。引流管路包含吸盘、固定贴膜、管夹、引流管（单腔/双腔）、冲洗管、连接头（直通/三通/卡式接头/鲁尔接头）、Y型管。Y型管由引流管、连接头（三通、卡式接头）组成；引流瓶由引流瓶瓶体、引流管（单腔/双腔）、管夹、连接头（卡式接头）组成。引流瓶非无菌提供，其他组件无菌提供。 | 用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。
21 | 可吸收骨接合植入物 | 由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)(PLGA)制成。该产品无菌状态提供，一次性使用。 | 适用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。
22 | 可吸收螺钉 | 由可吸收螺钉与金属适配器组成。可吸收螺钉由L-乳酸-D，L-乳酸共聚物（L-乳酸：D，L-乳酸为 80：20），金属适配器（辅助螺钉旋入，不与人体接触）由符合ASTM F899 标准规定的316不锈钢材料制成。灭菌包装。 | 与合适的辅助固定（如坚强固定植入物、石膏或支具）配合使用，预期用于骨折愈合期间骨折复位的维持。
23 | 磨钻头 | 由头部、颈部、柄部构成。 | 用于神经外科、耳鼻喉科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理。
24 | 内热针具 | 由电源及控制部分、激光器、导光系统、针刀器械等部分构成，输出波长632.8nm，光纤输出功率15mw±20%，超出±20%声光报警。针刀为未无菌。 | 该治疗机对人体各种软组织损伤造成粘连疼痛，进行剥离、松解。激光能迅速消炎、止痛，通筋活络，调节局部生理机能，加强并改善血液循环等作用。
25 | 人工骨修复材料 | 该产品主要由Ⅰ型胶原蛋白和羟基磷灰石组成，形状为圆帽型、圆台型、棱台型、圆壳型。该产品经射线灭菌，一次性使用。 | 1.开颅钻孔造成的颅骨缺损的填充；2.去骨瓣减压术造成的颅骨缺损的填充；3.开颅铣刀造成的骨缝的填充；4.术中咬除颅骨造成的各种颅骨缺损的修复；5.神经外科其他各类无植骨禁忌的骨缺损修复。
26 | 生物蛋白海绵 | 本品由猪皮(或跟踺)提取的胶原蛋白复合FGF生长因子制成。胶原蛋白含量≥90%,羟脯氨酸含量≥9%(占胶原蛋白含量)，FGF活性为70-200IU/cm2。 | 适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。
27 | 生物光素功能性固定材料 | 由发热芯、支具、衬垫组成的功能性医用支具,其中加入远红外及生物光素复合医用材料.复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光. | 用于辅助治疗因风湿性关节炎、类风湿性关节炎引起的关节红肿、疼痛和局部肌腱张力失调引发的疼痛等症状.在医生的指导下,功能性高分子夹板,功能性高分子绷带适用于骨伤外固定;在医生的指导下，功能性套型衬垫棉袜及棉垫型,可塑性固定板型产品可分别适用于骨创伤护理。
28 | 双束重建股骨端固定系统 | 该系统由骨锚和护套组成。其中骨锚材料采用符合YY/T0660标准要求的OPTIMA-LT3聚醚醚酮（PEEK ),护套材料为聚丙烯。灭菌包装。 | 适用于在十字韧带重建过程中进行软组织移植物的固定。
29 | 锁式接骨器 | 锁式接骨器分为Ⅰ型（直型）和Ⅱ型（弯型）两种，由主轴体连接环抱卡环组成。该产品采用符合GB 24627标准规定的镍钛形状记忆合金制成。非灭菌包装。 | 该产品适用于锁骨骨折的内固定。
30 | 外固定支架 | 该产品由钛合金、不锈钢、铝合金和/或碳纤复合材料制成。 | 该产品无菌或非无菌提供，适用于人体四肢骨折的外固定。
31 | 一次性使用负压引流护创材料(引流管套件)( | 由医用泡沫、引流管、医用贴膜、连接头、连接管、夹子、环套胶膜组成，医用泡沫分单层泡沫和双层泡沫，引流管一端带多个侧孔。产品经伽马辐照灭菌。 | 本产品用于负压封闭引流操作，适用于各种皮肤、软组织创面。包括：各种急性创伤，皮肤、软组织缺损；植皮后受皮区应用；各种原因引起的溃疡、褥疮。
32 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 由不锈钢内刀和外刀组成。其中内刀头有刨刀和磨头两种型式。 | 与关节镜配合，用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织用。
33 | 医用几丁糖（关节腔内注射用） | 该产品中几丁糖浓度为12 mg/ml，氯化钠浓度为8 mg/ml，磷酸氢二钠浓度为0.5 mg/ml，磷酸二氢钠浓度为0.15 mg/ml。几丁糖是由虾壳提取的几丁质经羧甲基化后再经提纯制成的聚乙酰氨基葡萄糖。灭菌方式为过滤除菌加过程无菌。 | 作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎。
34 | 组合式外固定支架 | 组合式外固定支架产品标准配置有针棒夹、连接管、调节螺丝、连接棒、连接杆、针杆夹。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管、铝合金连接管；WGJⅣ型选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱、弯曲半环杆、铝合金连接管。该产品以非无菌状态提供。一次性使用。 | 与金属骨针配合，供骨折部位外固定使用。
35 | 组合式外固定支架 | 组合式外固定支架产品标准配置有针棒夹、连接管、调节螺丝、连接棒、连接杆、针杆夹。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管、铝合金连接管；WGJⅣ型选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱、弯曲半环杆、铝合金连接管。该产品以非无菌状态提供。一次性使用。 | 与金属骨针配合，供骨折部位外固定使用。
36 | 等离子体手术刀头 | 主要由电极、手柄、连接器、电缆线组成；选配件:引导针、导丝、斜口工作套管、锥形扩张导管、环钻和等离子体切割刀头。引导针由针座、衬芯座、内针、外针管和保护套组成；斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻由手柄和外管组成。 | 与低温等离子体多功能手术系统、射频主机、高频手术治疗仪等设备连接使用，适用于对软组织进行汽化、切割、消融和凝血。