## 非集采
附件1：（子包2）HC2025001脊柱骨病科耗材市场调研目录及参数
序号 | 耗材名称 | 科室需求参数
| 物资名称 | 结构及组成、材质 | 适用范围
1 | 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极) | 由电极、手柄、连接器、电缆线组成；选配件:引导针、导丝、斜口工作套管、锥形扩张导管、环钻和等离子体切割刀头。引导针由针座、衬芯座、内针、外针管和保护套组成；斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻由手柄和外管组成。其中A系列型号为无菌一次性等离子刀头，B系列型号为非无菌提供（重复使用等离子刀头）。 | 适用于对软组织进行汽化、切割、消融和凝血。用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。
2 | 医用高分子夹板 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。
3 | 一次性射频消融针、套管 | 由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。 | 与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。
4 | 内热针 | 由主机和内热针具、连接导线组成。主机主要有外部壳体、显示面板、导线接插口、内部开关电源、显示模块、驱动模块组成。 | 适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗。用于人体体表穴位（含耳穴）不通深度的侵入式刺激及供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。其中电极为一次性使用。
5 | 超声骨动力系统刀头 | 产品由主机、脚踏开关、附件（消耗品）组成，其中附件包括手柄及手柄导线、刀头（切割形刀头和磨削形刀头）、刀头扳手、液流管套。手柄、手柄导线、刀头扳手和磨削形刀头为重复使用，切割形刀头、液流管套为一次性使用，均为非无菌提供，使用前均需灭菌处理。 | 适用于脊柱外科、神经外科、手足外科中对骨组织进行切割和整形。
6 | 富血小板血浆（PRP）制备用套装 | 产品富血小板血浆（PRP）制备用套装由采血针（静脉输液针）、50ml注射器、20ml注射器、10ml注射器、1ml注射器、2ml注射器、离心管、吸管、抗凝剂ACD-A、手柄、喷雾三通、推进板、锥形喷嘴（喷管）、喷雾头、加长注射针组成。或由红细胞存储室、红细胞锁定杆、血浆存储室、硅胶帽、PRP存储室盖、PRP硅胶塞、PRP存储室、PRP锁定杆、红细胞存储室盖、硅胶密封圈组成，该产品不带分离胶及抗凝剂，产品一次性使用。 | 在临床医生指导下，富血小板血浆（PRP）用于创伤闭合骨折手术或骨关节炎、肩周炎、软骨损伤、韧带损伤及骨不连等。配套设备威高（型号：WG-YLJ-I）专机设备使用。