## Sheet1
HC2025002神经介入类非集采医用耗材市场调研目录及参数
序号 | 物资名称 | 需求参数
| 物资名称 | 结构及组成、材质 | 适用范围
1 | B型硬脑(脊)膜补片 | 本产品是单一材料、单一部件组成的Ⅲ类医疗器械，是将牛的膜材组织（为心包膜）经环氧交联固定处理和生化技术改造后制成的硬脑（脊）膜外科修补材料，基本成分是胶原蛋白。它是一个具有“光滑面”和“粗糙面”的片状物。提供原材料的动物种群源生地是中华人民共和国。产品包装内的材料保存液为生理盐水，产品内包装封口后经辐射灭菌，一次性使用，产品有效期3年。 | 应用于硬脑膜、硬脊膜有缺损，手术中须切除部分硬脑膜或硬脊膜，或有硬脑膜、硬脊膜张力性缺损的修补手术中，起到修补、固定、减张和隔离的作用。
2 | 不可吸收硬脑(脊)膜补片 | 该产品由聚氨基甲酸酯类共聚物制成，为多微孔、绒状的非编织材料。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期5年。 | 该产品适用于神经外科硬脑膜、硬脊膜手术修补损伤。
3 | 弹簧圈电解脱器 | 该产品由机体、电池组、指示灯和解脱按钮组成。产品为一次性使用。 | 该产品是Azur外周可解脱弹簧圈栓塞系统的解脱装置，用于从推送杆上解脱弹簧圈。
4 | 涤纶心脏修补材料 | 由聚对苯二甲酸乙二酯纤维制成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为3年 | 用于修复心房、心室间隔缺损。
5 | 动脉瘤夹 | 由符合YY/T0605.6的钴铬镍钼铁合金或符合GB/T13810的钛6铝4钒合金材料制成。其中钛6铝4钒合金材料制成动脉瘤夹的桥线由符合GB/T13810的纯钛材料制成。非无菌包装，一次性使用。 | 用于血管外科手术时血管瘤的阻断。
6 | 非粘附性液体栓塞剂 | 主要由EVAL聚合物溶液及显影剂组成。EVAL聚合物溶液主要成分为乙烯-乙烯醇共聚物(EVAL)、二甲亚砜(DMSO)和无水乙醇共混溶液，显影剂成分为钽粉。并配有1ml 注射器(无针头)3支及1.5mlDMSO一瓶，分别用于栓塞剂输入及微导管预充。注射器筒身材质为聚丙烯。货架有效期两年。 | 用于脑血管畸形的血管内栓塞治疗。
7 | 封堵球囊导管系统 | 由球囊、管体和导管座组成，其中管体由同轴内部导丝腔和外部球囊膨胀腔构成。球囊材料为聚氨酯，标记带为铂铱合金；管体材料为聚四氟乙烯、304V不锈钢、聚醚嵌段酰胺和聚烯烃；导管座材料为尼龙和热塑性弹性体；导管涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 用于：1）需要暂时性封堵的外周和神经血管，球囊导管可实现暂时性血管封堵，有利于对血流的阻断和控制；2）实施颅内动脉瘤球囊辅助性栓塞术；3）向外周血管输注诊断性制剂（如造影剂）和治疗性制剂（如栓塞材料）；4）向神经血管输注诊断性制剂（如造影剂）和经准许或批准用于神经血管且与Scepter C和Scepter XC球囊导管内径相匹配的治疗性制剂（如栓塞材料）。
8 | 颈动脉支架 | 该产品由自膨式镍钛记忆合金外周支架和导管输送系统两部分组成。支架选用ASTM F2063要求的镍钛合金材料（Nitinol）制成，分为直形和锥形两类，不透射线标记材料为钽金属。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年 | PROTÉGÉ™ RX颈动脉支架，当与栓塞保护装置配合使用时，适用于需要经皮颈动脉血运重建且存在颈动脉内膜剥脱术不良事件高风险，并且符合以下标准的患者：1. 患者颈总动脉或颈内动脉狭窄（症状性患者通过超声或血管造影> 50%，或无症状性患者通过超声或血管造影≥ 80%），且 2. 患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.5mm到9.5mm的范围内
9 | 颈动脉支架（单轨型） | 该产品由自膨式支架和推送器组成，推送器为Monorai1同轴鞘管型。支架由钽质芯丝的Elgiloy合金牵引填充导管单纤维编织而成。射线灭菌，一次性使用。货架有效期3.5年。 | 该产品用于颈总动脉(CCA)，颈内动脉(ICA)和颈动脉分支狭窄的治疗。
10 | 颈动脉支架系统 | 该产品由输送系统和预装的自膨式支架组成，附件包括冲洗用注射器和冲洗针头。输送系统由导管尖端、内导管、外导管鞘、按钮和把手组成，输送系统上支架近端和远端各有一个铂铱合金标记带。支架由镍钛合金制成，分为直形支架和锥形支架。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品与Emboshield栓子保护系统联合使用，用于被认为存在发生颈动脉内膜剥脱术后不良事件的高风险、需要进行经皮颈动脉血管成形术和支架置入术治疗动脉闭塞性疾病、并且满足下面所述标准的患者，用于增加颈动脉的管腔直径：1)患有位于颈总动脉起点与颈内动脉颅内段之间的颈动脉狭窄(对于有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥50%，或者没有症状的患者，通过超声波或者血管造影术检查≥80%)的患者；2)患者的靶病变处的参考血管直径必须在4.8 mm到9.1mm的范围内。
11 | 抗栓塞远端保护装置 | 该产品由滤器、导丝、输送系统、回收导管、导引器、导丝扭控器、冲洗注射器及冲洗针头组成。滤器中滤膜的材料为尼龙11，滤器的支撑结构材料为镍钛合金，滤器的芯轴材料为PTFE和聚氨酯，远端尖端的材料为聚对苯二甲酸乙酯，滤器涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品借助于导引导丝和栓子保护装置用于颈动脉血管成形术和支架植入术以及下肢动脉独立减容术或联合PTA和/或支架植入术进行的过程中捕获并去除栓塞物质（血栓/碎片）。滤器放置部位所在动脉的直径应介于2.5mm到7.0mm。
12 | 可充电植入式神经刺激器套件 | 由可充电植入式神经刺激器、扳手和密封塞组成。 | 与延伸导线和电极导线配合使用，对丘脑底核（STN）进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森病的治疗。
13 | 可解脱水凝胶铂金弹簧圈 | 产品由弹簧圈、递送推杆和导入鞘管组成。弹簧圈材料为铂钨合金，内部带有亲水性聚合物凝胶芯。产品经电子束灭菌，一次性使用。产品货架有效期5 年。 | 该产品适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞。
14 | 可吸收性外科缝线 | 由Polydioxanone（聚对二氧环己酮）材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线。一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打结。缝线上含抗菌物质三氯生，只用于抑制细菌在缝线上的定植。该产品为环氧乙烷灭菌，无涂层，手术针材质为美国标准牌号420（对应中国牌号30Cr13）以及爱惜康不锈钢合金ETHALLOY。固定翼片与缝合线材质一致，均为聚对二氧环己酮。 | 适用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。
15 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 由药物涂层支架和输送系统组成，其中支架材料选用钴铬合金L605，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。输送系统由导管座、应力扩散管、球囊组成。支架安装在球囊上。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期2年。 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。
16 | 颅骨固定系统 | 该产品由符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（PEEK OPTIMA LT1）材料制成，非灭菌包装。 | 该产品用于颅骨缺损的替代。
17 | 颅颌面修补系统 | 该产品由颅颌面骨板构成。由符合YY/T 0660标准要求的聚醚醚酮（PEEK optima LT1）材料制成。非灭菌包装 | 该产品配合颅颌面内固定系统，适用于颅颌面骨缺损修补。
18 | 颅内超微支架系统 | 由支架、输送导丝和导入鞘 管组成。其中支架为镍钛合金材 料制成，两端各有3个钽标记带， 并且有3根螺旋形的钽标记带； 输送导丝的材料为 304 不锈钢、 铂铱合金、铂钨合金、粘合剂、 电解液配方 MSC1（Electrolyte Formula MSC1）; 导入鞘管材料为聚乙烯。产品采用电子束辐射灭菌。产品一次性使用。货架有效期3年。 | 用于与栓塞弹簧圈配合使用，治疗颅内神经血管疾病。
19 | 颅内动脉支架系统 | 该产品由支架和输送系统组成。支架由316L不锈钢激光切割而成。输送系统为快速交换式球囊扩张导管,球囊的材料为Pebax7033。环氧乙烷灭菌,一次性使用。灭菌有效期2年。 | 该产品适用于颅内、颅底动脉狭窄病变,用于改善脑组织缺血。
20 | 颅内覆膜支架系统 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。支架由L605钴铬合金制成，覆有膨体聚四氟乙烯膜，缝线的材料为尼龙6和尼龙66。支架结构分为W-S型和W-M型。输送系统为RX型球囊扩张导管，涂有亲水涂层，球囊的材料为Pebax7033。环氧乙烷灭菌, 一次性使用，货架有效期为两年。 | 用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；使用的病变段血管直径为3.5-4.5mm；使用的颅内颈动脉瘤瘤径宽度小于10mm；建议应用于BOT耐受良好患者。目前永久植入的长期效果未知。
21 | 颅内皮层电极 | 产品由颅内深部电极、导向螺丝、连接线和塑形导针 (选配)组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。不 同型号的电极点数量、插接件孔数不同，详见产品技术 要求。 | 与匹配的脑电监测设备配合使用，可进行脑电监测。
22 | 颅内球囊扩张导管 | 由头端、球囊、显影标记、内管、远端外管、过渡管、海波管、应力支撑管、导管座组成。产品使用前，球囊外部有保护套管，导管内装有保护钢丝，使用时撤除。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，使血运恢复，改善颅内动脉血管的血流灌注。
23 | 颅内球囊扩张导管 | 颅内球囊扩张导管的结构主要由头端、球囊、显影标记、内管、远端外管、过渡管、海波管、应力支撑管、导管座组成。产品使用前，球囊外部有保护套管，导管内装有保护钢丝，使用时撤除。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 颅内球囊扩张导管适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，使血运恢复，改善颅内动脉血管的血流灌注。
24 | 颅内取栓支架 | 该产品由取栓装置和导入鞘组成。其中取栓装置由推送杆和取栓支架构成。取栓支架预装于导入鞘内，支架远端、中间段及近端均有显影标记。产品一次性使用,采用环氧乙烷灭菌,货架寿命2年 | 该产品预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓,从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
25 | 颅内深部电极 | 产品由颅内深部电极、导向螺丝、连接线和塑形导针 (选配)组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。不 同型号的电极点数量、插接件孔数不同，详见产品技术 要求。 | 与匹配的脑电监测设备配合使用，可进行脑电监测。
26 | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | 由探针和附件组成。 | 该产品与SOPHYSA颅内压监测仪配合，由经过专业训练的人员操作使用，用于颅内压测量。其中，PSO-VT和PSO-VTT型号产品可同时进行脑脊液引流。
27 | 颅内压测量及引流针 | 由探针和附件组成。 | 该产品与Spiegelberg颅内压监测仪连接，用于测定颅内压
28 | 颅内压监测探头 | 由探针和附件组成。 | 该产品与SOPHYSA颅内压监测仪配合，由经过专业训练的人员操作使用，用于颅内压测量。其中，PSO-VT和PSO-VTT型号产品可同时进行脑脊液引流。
29 | 颅内支持导管 | 该产品由导管座、应力释放连接件、导管管身和显影环组成。管身涂覆亲水涂层，包装内配附塑形针和导入鞘。 | 该产品适用于在神经血管内输送介入/诊断器械。
30 | 颅内支架系统 | 由支架、输送导丝和导入鞘管组成。其中支架为镍钛合金材料制成，两端各有4个钽标记带， 并且有2根螺旋形的钽标记带；输送导丝由芯丝、标记带、绕丝、管体、粘合剂和警示标记组成，材料为镍钛合金、304不锈钢、铂铱合金、铂钨合金、聚酰亚胺、粘合剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯、油墨、硬化剂、缓凝剂；导入鞘管材料为聚乙烯。产品一次性使用，经电子束辐射灭菌，货架有效期3年。 | 该产品与栓塞弹簧圈配合使用，用于颅内动脉瘤的治疗。
31 | 颅内支架系统 | 由支架、输送导丝和导入鞘管组成。其中支架为镍钛合金材料制成，两端各有4个钽标记带， 并且有2根螺旋形的钽标记带；输送导丝由芯丝、标记带、绕丝、管体、粘合剂和警示标记组成，材料为镍钛合金、304不锈钢、铂铱合金、铂钨合金、聚酰亚胺、粘合剂、聚对苯二甲酸乙二醇酯、油墨、硬化剂、缓凝剂；导入鞘管材料为聚乙烯。产品一次性使用，经电子束辐射灭菌，货架有效期3年。 | 该产品与栓塞弹簧圈配合使用，用于颅内动脉瘤的治疗。
32 | 脑脊液分流管及附件 | 本产品由脑室端导管、储液囊(化疗囊)、流量控制阀、心脏/腹 腔端导管、腰骶腹腔端导管以及接头、不锈钢通条、导针和调压 工具附件组成。脑脊液分流管由钡浸渍硅橡胶或表面具有水凝胶 (BioGlide)的钡浸渍硅橡胶以及聚丙烯制成，通条及导针由医用 级不锈钢制成。一次性使用。 | 本产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔 中，其中储液囊(化疗囊)可用于注射化疗药物和/或放 射性同位素。
33 | 脑脊液分流器及其组件 | 由分流阀、储液囊、调压工具和连接管组成，产品组件及其原材料详见产品技术要求。除调压工具为非无菌产品外，均为环氧乙烷灭菌供应。 | 用于引流脑脊液，起到治疗脑积水及调节颅内压的作用。分流器近端连接脑室或腰大池，远端连接腹腔。
34 | 脑血栓取出装置 | 由支架，推送金属丝，远端不透射线显影标记和近端不透射线显影标记组成，预装于保护鞘内，推送金属丝外表面涂覆有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层，支架和推送金属丝均由镍钛合金制成，环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年 | 适用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。
35 | 镍钛合金支架系统 | 该产品主要由自膨式支架和输送系统组成。支架为镍钛合金材质，sinus波纹设计，激光雕刻，无焊接点，带不透射线的显影钽标记。输送系统分为普通输送系统和Flexible输送系统，主要由导引鞘、内导管、金属套管、Y型接头、手柄、远端标记、近端标记组成。镍合金支架预装在输送系统上。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。货架有效期为3年。 | 本产品适用于血管成形术治疗效果不佳、球囊扩张术后残余段狭窄、血管夹层、血管旁路吻合术口弹性狭窄、血管闭塞。
36 | 镍钛支架系统 | 该产品由支架和输送系统组成，输送系统分为PreciseRX和Precise PRORX型。支架由钛合金制成。输送系统的制造材料为:输送杆、停止点和弹簧圈:不锈钢;卷轴和钢丝腔装配外层:尼龙;卷轴和钢丝腔装配内层:高密度聚乙烯;远端标记带:铂铱合金;钢丝底座:聚碳酸酯;外鞘主体、TT2、TT1:尼龙;鞘标记带:尼龙和聚碳酸酯(exanHF114042143):外鞘编制钢丝:不锈钢:外底座、主体、帽和旋转轴:聚碳酸酯。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期2年。 | 该产品用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗。
37 | 漂浮微导管 | 由聚酰胺、304V不锈钢、聚醚酰胺弹性体材料制成，带有聚四氟乙烯亲水性涂层，头端至柔性远端有4个铂合金X线标记。该产品为环氧乙烷灭菌包装，一次性使用。 | 该产品供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。
38 | 气钻系统 | 产品由马达、 脚踏开关、 连接附件、 管道、 骨磨、 钻头、 驱动附件及其他附件组成 | 产品适用于神经系统外科手术中切削、 研磨骨骼。
39 | 髂股静脉支架 | 包含一个植入的自膨式镍钛合金支架和一个三轴鞘同轴整体交换输送系统。支架结构为一个激光雕刻的柔顺的 网状支架，两端各有3个镍钛合金标记和3个钽金属标记。输送系统包含一个可通过0.035”导丝的导丝腔，支架释放鞘和系统稳定鞘，所有组件和手柄连接。 导丝腔起始于近端的鲁尔接头，终止于远端的导管头端。 | 适用于治疗髂股静脉的狭窄和闭塞。
40 | 球囊扩张支架系统 | 该产品为一个由L605钴铬合金制成的球囊扩张支架系统，并配有一个冲洗工具。该球囊扩张支架系统预先安装在一个快速交换（RX）型支架输送系统的球囊上；位于球囊下面的两个不透射线标记，用于指示支架的位置并且可以在荧光透视下指示球囊的工作长度；近端体部标记，帮助定位输送导管相对于胆道/肾导引导管头端的位置；距离球囊中心大约30cm处的第三条标记，帮助定位导丝出口位置，并便于进行导管取出的交换。电子束灭菌，产品一次性使用。有效期3年。 | Herculink Elite肾动脉支架系统适用于位于距离肾动脉开口处10mm之内的位置上并且参考血管直径为4.0-7.0mm的原发或者再狭窄的动脉粥样硬化性病变（长度≤15mm）在未达到最佳效果的经皮腔内肾动脉成形术（PTRA）之后，肾动脉患有动脉粥样硬化性疾病的患者使用。未达到最佳效果的PTRA定义为≥50%的残留狭窄、收缩期峰值≥20mmHg、或者平均跨病变压力阶差≥10mmHg、流量限制性夹层、或者TIMI [心肌梗死溶栓] 流量<3。Herculink Elite快速交换胆道支架系统适用于减轻胆道的恶性狭窄。
41 | 取栓支架Trevo ProVue | 由一个柔韧，锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成。末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端有一个不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有一个不透射线的铂钨合金线圈。为减少摩擦，支架具有亲水涂层，便于支架穿过微导管。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期两年。 | 用于在缺血性卒中患者出现症状8小时内取出血栓，从而恢复神经血管内的血流，对于不适用于用静脉使用组织型纤溶酶原激活剂（IV t-PA)进行治疗或使用t-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓支架的治疗方法。
42 | 取栓支架系统 | 该产品由芯轴和微导管组成。芯轴包括取栓篮、取栓篮标记、芯轴、芯轴涂层、芯轴远端标记、芯轴远端标记带、芯轴标记带和鞘管；取栓篮由镍钛合金制成。微导管包括主体、主体涂层、远端、标记带和鲁尔接头。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品用于由于颅内血管闭塞而引起的缺血性中风病人的动脉流恢复。
43 | 神经导丝 | 该产品包括导丝、扭控器和导入器。导丝为可操控型，由芯丝、绕丝、可塑性远端组成;芯丝的材料为304不锈钢，绕丝的材料为铂金/钨，可塑性远端材料为镍钛合金;导丝近端涂有 PTFE涂层，远端涂有Parylene 亲水涂层;导丝头端的远端部分具有不透X射线性。射线灭菌，一次性使用。货架有效期两年。 | 该产品用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其它介入器械。
44 | 神经血管导丝 | 产品由绕丝、锥形芯丝构成，其中绕丝含不透射线的铂镍绕丝和316不锈钢绕丝，芯丝材料为SUS304不锈钢。绕丝表面和芯丝远端覆有亲水涂层，芯丝表面近端(仅供300cm型)覆有聚四氟乙烯涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。 | 本导丝是为了把为作X光观察而将造影剂注入患部时所须使用的导管，或者是为了把为对患部实施“扩张”“栓塞”“活检”“引流药剂的注入”等处置而所须使用的导管引导至目标部位而使用的导丝。本产品仅适用于神经血管系统。
45 | 生物型硬脑(脊)膜补片 | 是以猪的心包膜（Ⅰ型）或胸膜（Ⅱ型）组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。产品包装内包括生理盐水保护液。产品经γ-射线辐照灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。
46 | 栓塞系统 | 由塑料盘管、弹簧圈、导入鞘管、缩退锁和递送推杆组成。弹簧圈丝体的材料为铂钨合金，内有凝胶芯以及聚烯烃弹性体制成的抗解旋丝，与递送推杆间的耦合器的材料为铂依合金。电子束灭菌，产品一次性使用，货架有效期5年。 | 用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘘等其他神经血管异常实施血管内栓塞术。还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性地阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。
47 | 栓塞用弹簧圈系统（2D） | 该产品为电解脱型弹簧圈，由弹簧圈、输送系统和导入鞘管组成。弹簧圈由铂钨合金制成，带有抗解旋丝和铂/铱合金标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 该产品用于颅内动脉瘤、动静脉瘘等神经血管异常疾病实施血管内栓塞术介入治疗。
48 | 栓塞用弹簧圈系统（3D） | 该产品为电解脱型弹簧圈，由弹簧圈、输送系统和导入鞘管组成。弹簧圈由铂钨合金制成，带有抗解旋丝和铂/铱合金标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 该产品用于颅内动脉瘤、动静脉瘘等神经血管异常疾病实施血管内栓塞术介入治疗。
49 | 栓子捕获钢丝系统 | 该产品由栓子捕获钢丝组件、释放鞘、回收鞘、扭转/锁定器械、过滤网篮导入器、可撕脱的导丝导入器等组成。钢丝组件中钢丝由带PTFE涂层的304L不锈钢组成,钢丝支柱标记带为90%/10%的铂合金,钢丝篮筐由镍钛合金组成,其上的标记带(远端/近端)为80%/20%的铂/铱。滤器由聚氨酯合金组成。释放鞘、回收鞘由HDPE等组成。扭转/锁定器械、过滤网篮导入器由聚碳酸酯等组成。导丝导入器由FluortekNeoflonFEP-30白w/硫酸钡组成。产品一次性使用,环氧乙灭菌,货架有效期二年。 | 该产品主要用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子,从而降低栓塞的风险
50 | 钛网 | 该产品材料为符合GB/T 13810中的TA2纯钛材料。非灭菌包装。 | 用于颅骨骨折和颅骨修复（在临床塑形中，不能用于曲率半径小于30mm的部位）。
51 | 微导管系统 | 025-30D、FT27-155微导管由微导管和塑形针两部分组成。FT24-155、FT21-155微导管由微导管、塑形针和导入器三部分组成。微导管结构由导管主体、扩散应力管、外套管及连接件组成，具有半刚性的近端杆和柔软的远端，头端具有不透X射线标记。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期为2年。 | 适用于专业医师进行神经血管疾病介入治疗时器械的输送。
52 | 微导丝 | 该产品包括微导丝、导引针和扭矩器。微导丝由绕丝、远端芯丝、近端芯丝组成。涂有亲水涂层。头端形状具有直型、J型和双角型三种。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 | 用于引导微导管插入颅内分支血管，建立颅内分支血管內通路。
53 | 血管重建装置和传送系统 | 由支架和传送系统组成，传送系统包括一条传送导丝和一个导入器。支架预先安装在导入器内部的传送导丝上。支架由镍钛合金材料制成，采用闭合式设计。支架每一端有四个钽标记带，支架外表面涂有一层聚合物。传送导丝由带有不透X线标记的镍钛锘导丝芯构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期二年。 | 该产品与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。
54 | 血流导向密网支架 | 该产品由密网支架、输送系统、导入鞘管组成。输送系统由远端弹簧、空白弹簧、支撑弹簧、远端码刻、近端码刻、可回收垫片和推送导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）未破裂的大型（瘤体直径≥10mm）宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比≤2）或梭形动脉瘤患者；载瘤血管直径2.0~6.0mm。
55 | 血流导向密网支架 | 由密网支架、输送系统、导入鞘管组成。输送系统由远端弹簧、空白弹簧、支撑弹簧、远端码刻、近端码刻、可回收垫片和推送导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）未破裂的大型（瘤体直径≥10mm）宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比≤2）或梭形动脉瘤患者；载瘤血管直径2.0~6.0mm。
56 | 腰骶腹腔分流管组件 | 腰骶腹腔分流管组件由导管、流量控制阀、固定夹、钝针、 穿刺针、导丝、溢流口组成。使用环氧乙烷气体灭菌，属于 一次性使用产品。各组件材质详见产品技术要求。 | 腰骶腹腔分流管组件，提供从蛛网膜下隙到腹腔的持续脑脊液 流量，设计用来治疗交通性脑积水。
57 | 液态栓塞系统 | 主要成分为乙烯-乙烯醇聚合物（EVOH）、二甲基亚砜溶剂（DMSO）和微粉化钽粉材料制成的栓塞产品。 经高温干热灭菌，一次性使用。栓塞剂和二甲基亚砜溶剂灭菌有效期3年。该产品配有注射器。注射器经环氧乙烷灭菌。一次性使用。注射器灭菌有效期3年。 | 用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。
58 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 一次性脑科手术用球囊导管套件由柔性牵开球囊、预定位牵开球囊和管状脑压板组成。 | 适用于各种颅内血肿（基底节、脑叶、丘脑、脑干、脑室）、各种颅内肿瘤（脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤）、脑积水、三叉神经痛手术的辅助牵开。
59 | 一次性使用解剖器 | 一次性使用解剖器主要由刀片、刀把（/刀柄）两部分组成，其中剖切刀（PQ-L-1/2/3、PQ-J-1/2/3）与剥离刀（BL-L-1/2/3）与单独刀柄（DB-Z、DB-W）组装使用。单独刀柄（DB-Z、DB-W）为非灭菌状态提供，可高压蒸气灭菌后重复使用。 | 用于外科手术或显微外科手术中血管及软组织的精细剖切和剥离。
60 | 一次性使用介入微导管 | 该产品由管座（鲁尔接头）、管体（含远端塑型段）组成，管体由外壁、中间编织层、内衬构成。外壁材料选用Pebax、中间编织层选用铂钨合金和304V不锈钢、内衬选用聚四氟乙烯。管座材料选用聚碳酸酯。产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期为3年。 | 适用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质（例如铂弹簧圈）及血管支架等动脉血管病变的血管内诊断或者治疗。
61 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 由脑积水压差阀、可调压重力调节阀、可调脑积水阀、脑室端导管(配有细探针)、腹腔端导管、储液囊和直角适配器以及体外调节定位器械(测压工具、调压工具、主盘、罗盘、强磁调压工具、测调压工具)组成 | 该产品用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹膜腔中。
62 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 由脑积水压差阀、可调压重力调节阀、可调脑积水阀、脑室端导管(配有细探针)、腹腔端导管、储液囊和直角适配器以及体外调节定位器械(测压工具、调压工具、主盘、罗盘、强磁调压工具、测调压工具)组成 | 该产品用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹膜腔中。
63 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | 由针型盖钻、三通针体、针型血肿粉碎器、钝头针芯、盖帽、一次性外套卡箍 、引流管、密封垫、限位器组成。产品原材料详见产品技术要求。 | 一次性使用颅内血肿清除套装是神经内、外科、急诊科用于急性、亚急性及慢性颅内血肿穿刺、引流的专用器械。
64 | 一次性使用皮下针电极 | 由针、绝缘导线、收缩管和接头组成。 | 该产品配合记录/监视设备使用，用于记录生物电信号，包括脑电图(EEG)、肌电图（EMG）和神经电信号；该产品配合刺激/记录设备使用，用于刺激并记录肌电图(EMG)和神经电信号。
65 | 一次性使用栓塞保护伞 | 该产品由装在输送导丝上的过滤器筛网和输送及回收鞘管组成。近端输送导丝材料为304不锈钢及PTFE，远端导丝及筛网材料为镍钛合金(Nitinol)远端弹簧材料为铂钨合过滤器网上共有三处显影标记，包含远端显影码刻我:过影骉刻、确两口晒黄金显彩环人镀金鍶头发，吸篇售筛显影码刻材料为铂铱合金。输送及回收鞘管镍钛合金丝)，为两料为Pebax、聚四氟乙烯、304不锈钢和铂铱合，鞘管金端各有一个显影标记点。产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期三年。 | 该产品适用于在颈动脉介入术中，为患者提供血管远端栓塞的保护
66 | 一次性使用头皮夹 | 一次性使用头皮夹采用符合GB/T12671-2008的聚苯乙烯树脂或聚甲醛材料制成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 供临床手术时固定头皮用。
67 | 一次性使用无菌脑积水分流管及附件 | 由脑积水阀、脑室端导管（配有细探针）、腹腔端导管、储液囊及直角适配器组成。采用蒸汽进行灭菌。 | 用于将脑积水患者的脑脊液从脑室引流到腹膜腔中。
68 | 一次性使用钻头 | 产品组件包括钻头。产品材料为金刚砂、ABS树脂、液晶聚合物或聚醚酰亚胺以及符合ASTM F899的630、304、440A不锈钢、符合ASTM A240的304L不锈钢及符合ASTM A600的M2不锈钢组成。灭菌包装。 | 用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。
69 | 一次性使用钻头Burs | 一次性使用钻头由符合ASTM F899的440C不锈钢，和符合ASTM结构及组 A600的M2钢及硬质合金 (WC 90. 0±0. 5%, Co 10. 0±0. 5%) 成 组成。 用于神经外科、 耳鼻喉科、 头部和颈部手术中切削软 | 该产品用于神经外科、 耳鼻喉科、 头部和颈部手术中切削软硬 组织和骨质。
70 | 医用一次性针电极 | 该产品由针头、导线、连接器组成。材质：不区分 | 该产品主要适用于人体皮下相关部位电信号的采集和传导。
71 | 远端栓塞保护系统 | 远端栓塞保护系统由远端保护器和输送回收导管组成，其中远端保护器包括保护伞和装载器，输送回收导管配有冲洗针。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 用于神经血管介入手术过程中容纳和移除栓塞物质。
72 | 远端通路导管 | 该产品是一种非锥形的单腔导管，导管内壁材料为聚四氟乙烯和聚烯烃，管身使用不锈钢线圈和编织丝双层复合结构，导管外壁材料为聚氨酯，PEBAX和聚酰胺，外表面带有亲水涂层。部分型号规格的远端具有蒸汽可塑性，并带有不透射线标记。亲水涂层材料为Hydak B-23K和Hydak A-15。包装内还有附件导入鞘管，部分型号规格配有蒸汽塑形杆。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；有助于导入诊断性或治疗装置；不适用于冠状动脉。
73 | 远端通路导引导管（短距、中距） | 该产品由鞘管、连接件和应力扩散管组成;鞘管为编织网算，远酒有一只”铁公金我释的显影坏。等林是都没计有连接件用于握持和其他器械的配合。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 | 该产品适用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内。
74 | 远端通路导引导管（长距） | 该产品由鞘管、连接件和应力扩散管组成;鞘管为编织网算，远酒有一只”铁公金我释的显影坏。等林是都没计有连接件用于握持和其他器械的配合。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。 | 该产品适用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内。
75 | 支持导管 | 该产品由导管座、应力释放管、导管和标记带组成。导管由高密度聚乙烯制成。导管远端有不透射线的标记带，可以辅助导管的定位以及病变长度的测量。远端涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 | 该产品用于外周血管系统中的导丝交换和灌注。适用于支持导丝通过血管，允许导丝交换，为生理盐水和/或诊断性造影剂提供通道。
76 | 支架系统 | 该产品由球囊扩张导管、预装在球囊上的支架和附件组成支架的材料为L605钴铬合金;球囊扩张导管为配合0.014导丝使用的球囊扩张导管(RX型)，球囊的材料为尼龙12，球囊上有两个铂/铱合金标记带;附件包括冲洗针和304L不锈钢导入鞘管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 0.014周围支架系统用于治疗主动脉弓下方的周围动脉粥样硬化疾病。
77 | 植入式脊髓神经刺激套件 | 产品由电极体，连接保护套，固定锚(两翼，三翼，狼牙 棒)，通道器，空白电极，皮下隧道工具，转矩扳手、说明 文件组成。 | 植入式脊髓神经刺激电极与植入式神经刺激器和延伸导线配 合使用，适用于脊髓神经电刺激，辅助治疗躯干和/或四肢的 慢性顽固性痛。
78 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 1）电极导线（包括电极导线、长导丝、长空心套管）、2）限深器、3）电极保护套、4）颅孔电极锁附件包（颅孔环、颅孔电极锁、电极锁安装夹、颅孔盖、钛钉安装夹（已安装两个钛钉）、钛钉（备用））、5）穿刺器（穿刺杆、穿刺头）、6）空心管、7）鳄鱼夹筛选导线、8）旋扣筛选导线、9）短导丝。 | 与适配的植入式脑深部电刺激脉冲发生器和延伸导线配合使用, 对丘脑底核(STN)进行刺激, 用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。
79 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 1）延伸导线、2）隧道器、3）导芯、4）载线器、5）保护套（透明保护套、白色保护套）、6）扳手、7）备用螺钉组成。 | 与适配的植入式脑深部电刺激脉冲发生器和电极导线配合使用, 对丘脑底核(STN)进行刺激, 用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。
80 | 植入式脑深部神经刺激器 | 由双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器、密封塞、扳手、磁性开关组成。 | 与适配的电极导线、延伸导线配合使用，对丘脑底核（STN）进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。
81 | 植入式神经刺激系统 | 植入式神经刺激系统由植入式神经刺激器和转矩扳手组成， 规格参数详见产品技 无要求。 | 植入式神经刺激系统适用于有髓神经电刺激，辅助治疗躯干 和/或四肢的顽固性疼痛。
82 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器 | 由植入物和输送导丝组成。植入物为由镍钛合金丝、 铂丝/镍钛合金复合丝编织而成的自膨式网状结构，两端含有铂铱合金不透射线标记，通过连接件和输送导丝连接。 输送导丝由芯丝、导线、热缩管、聚酰亚胺管、线圈、加热丝、连接器、连接件等组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期4年。 | 适用于在大脑中动脉分叉部，颈内动脉末端，前交通动脉复合体或基底动脉顶端使用，对动脉瘤直径为3mm至10mm，且瘤颈尺寸≥4mm或者瘤颈比＞1且＜2的囊状宽颈颅内分叉部动脉瘤成年患者进行血管内治疗。
83 | 自膨式颅内支架 | 自膨式颅内支架组成：一个自膨式镍-钛形状记忆合金支架及两根不透X线的铂铱合金丝确保沿整个支架长度及直径的可见性。支架预先装载在插入导引管內的推送导丝上。推送导丝为镍-钛形状记忆合金金属丝，涂覆有PTFE涂层，头端有一个铂铱合金不透射线标记。环氧乙烷灭菌；有效期5年；产品一次性使用。 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤，并要求仅由接受过颅内支架置入操作培训的临床医生使用。
84 | 4代血管塞 | 本产品由植入装置和传送装置两部分组成。植入装置由镍钛合金丝编织网、316L不锈钢微型螺丝紧固件和铂铱合金标记带组成。传送装置由传送导丝、旋塞阀、止血阀、装载器和塑料钳组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期5年。 | 本产品适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞。
85 | Ⅱ型血管塞 | Ⅱ型血管塞为无源血管内植入器材，由植入装置和传送装置组成。植入装置由镍钛合金丝网、标记带和末端螺丝组成。其中的镍钛合金丝网由镍钛记忆合金制造，标记带由铂铱合金制造，末端螺丝由316L不锈钢制造。传送装置由推送缆、装载器、推送缆末端螺丝连接件和塑料钳组成。其中的推送缆由镍钛记忆合金制造，装载器由聚四氟乙烯（PTFE）和高密度聚乙烯（HDPE）制造，推送缆末端螺丝连接件由303不锈钢制造，塑料钳由聚碳酸酯制造。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。灭菌有效期5年。 | 本产品适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞。
86 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 该产品由芯线、远端聚合物套组成。聚合物套管涂覆ICE亲水涂层，导丝近端部分涂覆PTFE涂层。制造材料为芯线：304V不锈钢，聚合物套管：含有钨的聚氨酯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期25个月。 | 导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。本器械仅供外围使用。随每根导丝附带了一只扭转装置，以方便对导丝进行方向性操作。110cm V-18 Control Wire导丝适用于常规血管内使用，包括在血液透析AV通路手术中需要0.018 in导丝的PTA球囊导管的放置。150、200和300cm V-18 Control Wire导丝适用于常规血管内使用。
87 | 导管鞘组 | 远端栓塞保护系统由远端保护器和输送回收导管组成，其中远端保护器包括保护伞和装载器，输送回收导管配有冲洗针。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 用于神经血管介入手术过程中容纳和移除栓塞物质。
88 | 导丝 | 由导丝、扭控器和导引器组成。导丝由芯丝、铂金线圈、镍钛合金管组成，导丝近端表面被聚四氟乙烯包覆，远端表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 | 用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内其他介入器械。
89 | 导引导管 | 该产品主要由座、体部、Trans Tip II、Trans Tip I、头端、头端涂层、内体、编织部、应力释放部分组成。座材料为聚碳酸酯复合物，体部材料为Vestamid68D复合物，Trans Tip II材料为Vestamid 64D复合物，Trans TipI材料为Vestamid 64D复合物/Pebax40D,头端材料为Pellethane 80AE复合物,头端涂层材料为黄色巴西棕蜡和词三氯乙烯，内体材料为PTFE,编织部材料为304SST钢丝，力释放部分材料为聚烯烃，管体有效长度为50cm~125cm，管(外径/内径):5F/0.0566F/0.070、10F/0.110'。环7F/0.078、8F/0.088、9F/0.098'氧乙烷灭菌，一次性使用。外径5F、6F、7F、9F、10F的导引导管货架有效期三年。外径8F的导引导管货架有效期30个月 | 该产品用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
90 | 导引导管 | 由座、体部、Trans TipⅡ、Trans TipⅠ、头端、头端涂层、内体、编织部、应力释放部分组成。座材料为聚碳酸酯复合物，体部材料为Vestamid 68D复合物，Trans Tip Ⅱ材料为Vestamid 64D复合物，Trans TipⅠ材料为Vestamid 64D复合物/Pebax 40D，头端材料为Pellethane 80AE复合物，头端涂层材料为黄色巴西棕榈蜡和三氯乙烯，内体材料为PTFE，编织部材料为304 SST钢丝，应力释放部分材料为聚烯烃，管体有效长度为50cm~125cm，导管（外径/内径）：5F/0.056''、6F/0.070''、7F/0.078''、8F/0.088''、9F/0.098''、10F/0.110''。 环氧乙烷灭菌，一次性使用。外径5F、6F、7F、9F、10F的导引导管货架有效期三年。外径8F的导引导管货架有效期30个月。 | 用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
91 | 导引导管系统 | 由导引导管和内导管组成，其中导引导管由管体、座和加强托构成，内导管由管体、带锁鲁尔接头和座构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期为3年。 | 适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，有助于导入诊断性或治疗装置。不适用于冠状动脉。
92 | 导引导丝 | 该产品主要由芯丝和绕丝组成。远端芯丝为镍钛合金，近端芯丝为304V不锈钢。头端绕丝为不透射线的铂/镍。导丝的远端部分覆盖聚亚氨酯护套和PVP亲水涂层。产品经电子束辐照灭菌。一次性使用。货架有效期24个月。 | 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中，预期用于诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中。导引导丝还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
93 | 导引导丝 | 该产品是一种可操纵的有多种长度的导引导丝。远端芯丝为镍钛合金，近端芯丝为304V不锈钢。产品远端尖部可塑形。产品远端有长度为75px的不透X线的标记。该产品为亲水性导引导丝，导丝远端表面涂Pellathane (聚亚胺酯衍生物)和PVP亲水涂层。产品经电子束放射灭菌，一次性使用。产品有效期24个月。 | 该产品主要用在进行经皮腔内血管成形术（PTA) 的过程中，在诸如股动脉血管，腘动脉血管，膝下动脉血管中，帮助球囊扩张导管的置入。该产品还可在治疗过程中与可兼容的支架产品配合使用。该产品还可用于到达或通过目标血管，在血管结构内提供通路，便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
94 | 导引鞘 | 导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
95 | 导引延伸导管 | 采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。交换导管尖端内含显影示标环。产品涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 该产品须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。
96 | 可控导丝 | 该产品由具有聚四氟乙烯涂层的304V不锈钢芯丝制成，芯丝逐渐变细。芯丝尖端部分包括一个不透射线的镀金钨弹簧绕丝（4cm长）。导丝的可用长度为185cm、260cm和300cm。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品用于在诊断或介入手术中导管的放置和交换，包括腹主动脉瘤（AAA）血管内移植手术。
97 | 快速交换球囊扩张导管 | 该产品为涂覆Slipcoat2002亲水涂层的快速交换球囊扩张导管，带有铂铱合金不透射线标记。产品由球囊、导管、导管座和冲洗管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 快速交换球囊扩张导管被设计用于经皮腔内血管成形术，以治疗外周动脉（包括髂动脉、肾动脉、腘动脉、膝下动脉、股动脉以及髂股动脉）病变以及原发性阻塞性病变或人工性动静脉透析瘘管阻塞。
98 | 亲水涂层导引鞘 | 该产品包含一个带有止血阀的导管鞘、一个拧动锁定式扩张器和一个注射器。导管鞘涂有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 该产品拟用于插入血管中，以便为腔内介入器械提供导入通路，同时减少与导入相关的出血。
99 | 涂层导丝 | 由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。
100 | 微导管 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙；应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。 | 用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
101 | 微导管 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙；应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。 | 用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
102 | 微导管 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙;应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax;管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。 | 该产品用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血弯
103 | 微导管 | 该产品由微导管及其附件组成。微导管由管体、导管接口、保护套、涂层、不透射线标记物组成。附件包括:注射器(1mL)、注射器(2.5mL)、Y型连接器、成型芯轴。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期二年。 | 用于外周血管内输注药剂，如造影剂、抗癌药物和溶栓剂，以及在栓塞治疗期间将栓塞剂输至目标部位。不得将本产品用于涉及冠状动脉或神经血管的手术。
104 | 微导管 | 微导管的外径由近端向远端逐渐变细，远端部分的外表面涂有Hydropass亲水涂层。Renegade Hi Flo微导管的产品包装内由微导管、塑形针、旋转止血阀组成。Renegade Hi Flo （kit）微导管的产品包装内由微导管、Transcend导丝、扭矩装置和导丝导入器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，RenegadeHi Flo货架有效期37个月，Renegade Hi Flo （kit）货架有效期25个月 | 该产品适用于外周血管。在可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已进入亚选择区之后，可以使用微导管可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内。按照制造商的使用说明使用诊断、栓塞或治疗制剂。
105 | 微导管 | 该产品由头端、管身、去应力管和座组成，其中管身有3层结构，包括内层聚四氟乙烯、中间层编织层和外层高分子层。产品头端有一个不透射线的定位标记，产品远端外表面有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于介入手术中，辅助导丝通过血管系统中的狭窄部位，也可用于注入试剂（如造影剂）等，神经血管应用除外。
106 | 微导管 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙;应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax;管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。 | 该产品用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血弯
107 | 微导管 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙；应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。 | 该产品用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
108 | 选择性导管 | 由硬性根部（2.7F）、柔性中间部（2.4F）超柔性末端部（1.5F/1.8F/2F）组成，导管体和其末端（小环）具有X射线阻射性；导管体由聚酰胺PA12TR90材料制成。 | 用于选择性插管术，适用于对距离长、弯曲多、和小口径的血管实施插管术。
109 | 血管鞘 | 血管鞘由扩张器、鞘管、鞘管座、止血阀、侧臂连接管、扩张器、导丝、穿刺针、注射器组成，不同型号规格所包含的部件类型不同。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 血管鞘被设计用于经皮穿刺介入血管系统，导入球囊导管、电极或导管，进行介入诊断或治疗手术。
110 | 血栓去除术导管 | 本产品由导管、泵、盐水输送管、废液管和收集袋组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品专为与AngioJet Ultra 血栓抽吸控制系统一起使用，用于击碎并清除下列部位的血栓：直径≥3.0mm的上肢及下肢外周动脉，直径≥3.0mm的上肢外周静脉，直径≥3.0mm的髂股及下肢静脉，直径≥3.0mm的动静脉进入导管，与AngioJet Ultra Power Pulse技术一起使用，以控制和选择性地将医师指定的液体（包括血栓溶解剂）注入外周血管系统。
111 | 一次性使用导管鞘组 | 由导管鞘、扩张器、穿刺针、导引套管、导丝、手术刀片、一次性使用无菌注射器组成，导管鞘分为I型、II型和III型，扩张器分为I型和II型。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。
112 | 一次性使用导管鞘组 | 该产品由导管鞘、扩张器、穿刺针、导引套管、导丝、手术刀片、一次性使用无菌注射器组成，导管鞘分为I型、II型和III型，扩张器分为I型和II型。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 | 该产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。
113 | 一次性使用输注导管包 | 本产品由输注导管、封闭导丝、注射器及注射泵（可选）组成。输注导管管体为PEBAX材质，远端输注区域的管体上设有孔缝。封闭导丝为304不锈钢材质。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。 | 一次性使用输注导管包适用于将治疗药液注入患者的外周血管中。
114 | 一次性使用无菌造影剂针筒 | 该产品由针筒和附件（连接管、吸药管、刺瓶器）组成。 | 本产品临床用于血管造影（DSA）、增强扫描检查和MRI核磁共振检查，与高压注射器配套使用注射造影剂。
115 | 一次性压力传感器 | 结构及组成：输液器、传感器、连接管道、附件 材质：医用高分子材料 | 临床进行创伤性动静脉检测
116 | 支撑导管 | 远端通路导管主要由头端、显影环、导管外层、导管内层、导管中间层、去应力管、导管座组成，导管外层涂有亲水性涂层。远端通路导管内包装中有配件可撕裂鞘、旋转止血阀和塑形针。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期两年。 | 该产品适用于神经血管和外周血管系统，用于导入诊断性或治疗装置。
117 | 抓捕器 | 该产品包括圈套器和扭转器，部分型号规格配有导管。圈套器由圈套环和芯轴组成，主要组成材料为镍钛合金、镀金钨丝、聚四氟乙烯。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等，神经血管应用除外。