南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计服务项目
采购需求书
说明：1.本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项 目实际情况拟定采购需求。
2.项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需 求、计算投报价格和提出响应方案。
	
	类别
	采购项目内容

	1
	名称
	1. 项目业主名称：南方医科大学中西医结合医院
2.南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计服务项目

标的名称
中标 单位（家）
南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计服务项目
1
采购控制价 62，931.86 元  

	2
	项目业主情况
	1. 项目业主名称：南方医科大学中西医结合医院
2. 地址：广东省广州市海珠区石榴岗路13号大院
3. 联系电话：020-61650036
4. 联系人：刘老师

	3
	中介服务名称
	工程设计

	4
	对中介服务机构的资质要求
	1. 中介服务机构资质要求（含备案、登记、承诺制等）。资质要求应当以法律和法规的要求为准：
（1）参选人应具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照。
（2）参选人需具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程设计(建筑行业)乙级(或以上)资质，或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级(或以上)资质。
（3）省外进粤企业须提供广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于参选人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
2.需要回避的机构：无。

	5
	[image: image1.png]4300 4300 4300 4300 4300 4300 3500
4700
16.45m
7700
36. 96w 36. 96w 36. 96w 36. 96w 36. 96w 36. 96w | 3000
2000 b3 ] 2000
HEM_ETEHH 7500

9 m P 4339, 56w

26, 25w




服务内容和服务要求
	1、 项目基本情况

项目名称
采购预算（元）
医院煎药室装修工程设计项目
￥62，931.86
本项目为南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计项目，位于广州市海珠区石榴岗路13号大院南方医科大学中西医结合医院18号楼一、二层。

2、 场地现有布局

[image: image2.png]4300 4300 4300 4300 4300 4300 3500
P4
4700
16. 45T
7700
36. g6 36. 96 36. 96T 36. 96T 36. 96T 36. 96T —
— 3000
2000 v 3 J 2000
HEN-ETHEHAE 7500
26. 25M

#HHUTHH 339 56




南方医科大学中西医结合医院18号楼为砖混结构体系，建筑墙体均为承重墙，严禁整体拆除，可局部开设门洞。设计服务具体范围详见下图纸：

本次设计服务内容

为上述区域的装修装饰、空调通风、强弱电工程、给排水、消防工程等内容。
总体要求：

▲（1）依据《卫生部国家中医药管理局关于医疗机构中药煎

药室管理规范的通知》、《煎药中心通用要求》(GB/T 42282-2022) 等政策文件，场地要求如下：

▲（2）中药煎药室(以下称煎药室)应当远离各种污染源，周围的地面、路面、植被等应当避免对煎药造成污染。

煎药室的房屋和面积应当根据本医疗机构的规模和煎药量合理配置。工作区和生活区应当分开，工作区内应当设有储藏(药)、准备、煎煮、清洗等功能区域。

▲（3）煎药室应当宽敞、明亮，地面、墙面、屋顶应当平整、洁净、无污染、易清洁，应当有有效的通风、除尘、防积水以及消防等设施，各种管道、灯具、风口以及其它设施应当避免出现不易清洁的部位。

（4）工程技术标准和设计依据：

《建筑设计防火规范(2018版)》 GB50016-2014
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

《民用建筑通用规范》 GB55031-2022
《消防设施通用规范》 GB55036-2022
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
《综合医院设计规范》 GB 51039-2014

《医疗建筑电气设计规范》 JGJ 312-2013
《建筑给排水设计标准》 GB50015-2019
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
《无障碍设计规范》 GB50763-2012
《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021
《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019
《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019
《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50209-2021

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325-2020

国家及地方制定的相关建筑法规和规范

注：

（1）国家规范和相关规定不断修改、更新，设计和施工一定按最新版本执行。
（2）中选人负责向甲方及施工单位进行设计交底，及时处理有关设计问题，并及时参加重点部位的隐蔽工程验收与工程竣工验收。乙方应保证施工图纸设计质量，对所设计的结构及强度计算、采用标准及图纸的完整与协调统一性负责。如因各专业施工图的不协调及其它设计失误而导致甲方返工的，乙方应负经济责任。

5、技术要求

▲（1） 按以下现代化煎药流程，提供设计服务。
①接方审方：审方区的接方人员接收和审核患者处方，并打印处方和中药标签（带条形码），将处方交给调剂区的调剂人员。

②调剂：调剂处方：调剂区的调剂人员用手持设备进行中药标签条码第1次扫描确认，调剂处方；复核拍照：调剂区的复核人员根据处方和样品盘进行核对，进行中药标签条形码第2次扫描确认，并对调剂的中药饮片进行拍照确认。

③煎煮：浸泡中药：煎煮区的浸泡人员进行中药标签条形码第3次扫描确认，系统记录浸泡开始时间。待手持系统自动提醒浸泡人员浸泡时间已到的处方号，浸泡人员将药桶移交至煎药区；煎煮中药：煎煮区的煎煮人员进行中药标签条形码第4次扫描确认，系统记录煎煮机器。煎煮人员结束煎煮之后进行中药标签条形码第5次扫描确认，系统记录煎煮时间。

④成品打包：成品区的打包人员包装中药包后，外包装袋贴上标签后进行中药标签条形码第6次扫描确认。

（2）按以下区域规划，提供设计服务。
18号楼二层规划为接方审方及办公、调剂、仓库区域。接方审方及办公区用于接收和审核患者处方，日常工作协调、数据分析和文档管理；调剂区用于根据审核后的处方进行调剂及复核；仓库区用于存储中药饮片、配方颗粒及其他相关药品。

18号楼一层规划为煎药、成品打包、药渣暂存、留样及卫生间。煎药区用于加水及浸泡、煎煮、药液分装、泡药桶等相关器具的清洗；成品打包区用于药液冷却、包装、配送；药渣暂存及留样区用于药液留样保存。

▲（3）按以下煎药设备所需机位，提供设计服务。

①煎药室现有设备：煎药机合计11台，包装机合计3台，十小锅煎药机合计2台。

②煎药室新增设备：

序号

类别
货物名称

数量(台)

1
设备
十小锅煎药机
3
2
设备
十功能自动煎药机

47
3
设备
自动贴标包装一体机

10

4
设备
万能粉碎机

1

③优先保障新增设备的机位需求，确保安装空间；在满足新增设备布局的前提下，合理统筹现有设备机位。

（4）具体技术要求

①拆除及装饰装修界面：

煎药室范围内的地面、天花、墙体、墙面等装饰装修。墙面贴砖预估约1950m²,

地面贴砖预估约650m², 天花吊顶预估约630m²。

煎药室范围内的门窗安装、 一楼走廊封闭设计、二楼下一楼物料传送溜槽设计。

煎药室范围内的原有内部隔墙、地面等拆除，拆除垃圾清理。

一、二楼设计需按上述现代化煎药流程、区域规划及煎药设备所需机位等要求，符合煎药流程规范要求。并在业主方要求的限额设计范围进行设计，不得超出限额设计范围。

②电气及监控界面：

包括强电及主电源进线的设计，包括照明线路、灯具、插座、设备配电、 空调调电、及主电源进线电缆的设计。

弱电部分包括网络(含无线网络)、监控、门禁、电话的布线及产品选型的设计。

③空调界面：

按煎药要求，配备齐全的空调设备，包括各功能间的新风、排风和一拖一氟制冷空调设计。

④给排水界面：

给排水管道、阀门、地漏、洗手盆、浸泡清洗池的设计。给水

管道采用PP-r 塑料给水管， 一楼煎药间的排水管道采用铸铁排水管，其余均采用PVC 排水管。原有给水立管后接水表重新布置给水管道。

⑤消防界面：

煎药室区内消防系统改造在本次设计范围内，在原有消防设施的基础上进行完善。 
6、采购控制价

6.1本项目最高控制价为：人民币62，931.86元，响应报价超过最高限价为无效响应文件。

6.2 本项目为总价包干设计服务项目，出现设计变更或方案调整时，不再增加设计费用。

7、商务要求

7.1 项目完成日期要求：设计工期要求20天,从下达正式任务书之日起算。

7.2 交货地点：南方医科大学中西医结合医院院内。

7.3 支付方式：本合同的款项以银行转账的方式支付，合同签订后中标人根据采购人委托的项目出具设计初稿及效果图、提供施工图蓝图后并审图合格或图纸会审，支付对应项目设计费的30%；项目施工方确认图纸无误后，支付对应项目设计费的50%；竣工验收合格后， 支付余下费用。
7.4 施工图审查未通过，免费修改至合格。

▲7.5中选人须与施工单位结构工程师、机电工程师、暖通工程师、消防工程师等专业人士配合，协调相关专业系统和网络，避免在实现预期设计目标时发生冲突。涉及改动或影响以上等专业的设计有必要通过该专业的校审。

	6
	合同履行地点和方式
	1. 提供服务的地点。
（1）服务的地点：广东省广州市海珠区石榴岗路13号大院


	7
	公开选取方式和
计价标准
	1. 公开选取方式：方案择优选取。
2. 报价方式：服务金额。
服务金额： 参选人的投标总报价不得高于人民币62，931.86元，否则，其报价无效。备注：南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计服务项目采购控制价为62，931.86元，具体以采购人评审小组根据各参选人响应文件进行综合评审确定的成交人报价签订合同，系统出示的成交通知书金额为62，931.86元系自动生成，需以双方确认的合同金额为实际成交金额。相关过程材料南方医科大学中西医结合医院在项目评审结束后均上传广东省中介服务超市平台进行备案。
本项目报价为固定服务金额。参选人报价应为人民币含税全包 价，包括人工费、税费、赶工费、差旅费及不可预见费用等。如因不符合设计深度或国家相关规范标准而产生的额外费用由 中 标人承担。

	8
	服务时间
	本项目采购合同自双方盖公章后生效。设计服务期至工程项目竣工验收完成， 自合同生效之日起开始计算。


	9
	验收
	1.验收时间：定期会审、工程竣工后验收。
2.验收程序：双方共同验收。
3.验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等：本工程的设计符合中华人民共和国国家标准和建设部颁布的有关建筑工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及广东省下发的有关建筑工程设计方面的文件和规定。

4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格 的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。

	10
	结算方式
	本合同的款项以银行转账的方式支付，合同签订后中标人根据采购人委托的项目出具设计初稿及效果图、提供施工图蓝图后并审图合格或图纸会审，支付对应项目设计费的30%；项目施工方确认图纸无误后，支付对应项目设计费的50%；竣工验收合格后， 支付余下费用。
备注：乙方应向甲方递交请款申请文件和开具相应金额的增值税发票。

	11
	违约责任
	详见后附合同

	12
	补充合同和
解决争议方式
	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同， 但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介 服务超市相关管理制度相抵触。
合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的提交业主单位所在地人民法院诉讼。



附件 1：方案择优选取办法
	评审因素
	评审项目
	评审内容
	分值

	价格

（10分）
	响应报价
	满足采购文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价／报价）×10。
	10

	
	业绩案例
	每提供一个同类项目工程设计案例，得2.5分；最高得分10分，未提供案例，不得分。

说明：供应商必须提供机成交项目的合同、发票的扫描件或复印件，并加盖供应商公章；未提供或提供的不完整不清晰导致专家无法判断的不得分。
	10

	
	满意度评价
	具有甲方盖章评价表扬信、满意度考核表等材料；提供1份得2分，最高得8分。
说明：提供和业绩案例一致的满意度评价材料，需提供复印件或扫描件，并加盖公章。
	8

	
	拟投入人员资质
	项目负责人：

具备建筑专业高级工程师或以上职称，得4分；
具备建筑专业中级工程师职称的，得2分；

其余情况，不得分。

项目负责人具有相关的工作经验：

具有10年及以上工作经验的得4分；

具有6年至9年工作经验的得2分；

具有3年至5年工作经验的得1分；

其余情况，不得分。

除项目负责人外需委派包含结构专业工程师、机电专业工程师2人及以上。每投入1个专业的工程师得2分，最高得4分。
说明：拟派人员不得重复兼任且必须为投标单位人员，采购截止前六个月内任一个月的有效社保证明、注册证书、职称证书扫描件或复印件，并加盖公章，未提供或提供的不完整不清晰导致专家无法判断的不得分。相关工作经验以获得初级职称日期为准或提供单位工作经验证明及社保缴费记录证明，并加盖公章。
	12

	技术

（60分）
	采购需求响应程度
	供应商完全满足采购文件采购需求的计10分；

“▲”参数每负偏离一项扣2分，非“▲”参数每负偏离一项扣1分扣完为止，正偏离不加分，未提供需求响应的视同为负偏离。

注：“▲”参数为重要参数，非“▲”参数为一般参数。
	10

	
	项目理解
	根据项目需求供应商编制①医院煎药室业务需要分析②项目设计重点、难点分析③针对项目需求、国家和行业标准要求在设计中的体现，以上内容提供一项得1分，最高得3分。

完全满足且优于项目需求的，得7分；

完全满足项目需求的，得5分；

不完全满足项目需求的，得3分；

其他或无方案的得0分。
	10

	
	设计工期

及进度管理

	根据项目需求供应商编制工期计划及进度管理措施

工期计划：

符合项目需求得5分；

不符合项目需求，不得分。
进度管理措施：

完全满足项目需求的，得5分；

不完全满足项目需求的，得3分；

其他或无方案的，得0分。
	10

	
	平面效果图
	根据项目需求供应商提供效果图。完全满足且优于项目需求的，得30分；

完全满足项目需求的，得24分；

不完全满足项目需求的，得10分；

其他或无方案的得0分。
	30


注：1、评标委员会对供应商评分的算数平均值，即为该供应商的最终评标得分（不得去掉评分项目的最高评分和最低评分），评分分值计算保留小数点后两位（小数点后第三位“四舍五入”）。

2、评标结果按最终评标得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按响应报价由低到高进行排列；综合得分且响应报价相同的，按技术得分由高到低进行排列。
附件2
建设工程设计合同
项目名称 ：南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计项目
工程地点 ：广州市海珠区石榴岗路13号大院
合同编号： 
设计证书等级： 
甲方（发包人）：南方医科大学中西医结合医院
乙方（设计人）： 
签订日期：2025年  月   日
甲方（发包人）：南方医科大学中西医结合医院
乙方（设计人）： 
甲方委托乙方承担  南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计项目 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条
本合同签订依据。
    1．1《中华人民共和国民法典》、《建筑法》。
    1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
    第二条
设计依据
    2．1发包人给设计人的发包通知书
    2．2发包人提交的基础资料
2．3设计人采用的主要技术标准是：国家相关标准。
第三条
合同文件的优先次序
    构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3．1合同书
3．2发包人要求及发包通知书
第四条
本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容见下表：
	序号
	项目名称
	服务金额
	设计内容

	
	
	
	方案设计
	施工图设计
	设计变更
	设计估算/概算
	竣工图纸审核

	1
	  
	 
	√
	√
	√
	√
	√


第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	 原建筑图纸及相关资料
	 1
	 根据实际需要       
	  


第六条
乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间
	序号
	阶段
	工作内容
	提交形式
	提交时间

	1
	方案设计 
	总平面图、平面功能布局图、效果图（包含设计说明、指导方案等），设计估算/概算
	资料及文件2套（包括电子文档数据）
	 

	2
	施工设计蓝图
	施工图纸（各专业）：平面、立面、剖面、大样图、施工方法注解等）
	资料及文件8套（包括电子文档数据）
	 

	3
	施工过程
	各专业人员跟进，设计变更及图纸修改等
	根据实际需要
	 

	4
	竣工图审核
	工程竣工验收，竣工图纸审核
	--
	

	5
	备注：
1.乙方完成每个设计阶段，交付甲方会审，经甲方同意后，乙方才能进入下一设计阶段。
2.乙方保证至少每周有一次与甲方工程人员见面沟通设计意见，以防设计偏离甲方要求而耽误设计进度。
3.不可抗拒因素使设计期限延迟，设计期限顺延。


第七条
 费用
7．1本合同的设计费为人民币           元（大写：            ）。
备注：此设计费包含税费，以及乙方从方案设计、施工图纸设计等到工程结束所需的全部设计图纸、资料和其他费用支出的全部费用。
第八条  支付方式
8．1设计费支付详见下表：　
	支付阶段
	设计费%
	付费时间

	1
	30%
	合同签订后中标人根据采购人委托的项目出具设计初稿及效果图、提供施工图蓝图后并审图合格或图纸会审后30个工作日内

	2
	50%
	项目施工方确认图纸无误后，30个工作日内

	3
	20%
	竣工验收合格后，30个工作日内

	备注：乙方应向甲方递交请款申请文件和开具相应金额的增值税发票。


第九条
双方责任
    9．1甲方责任

    9．1．1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家、省市有关标准进行设计。
    9．1．2甲方若对所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
9．1．3在合同履行期间，甲方无正当理由要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
    9．2乙方责任
    9．2．1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
    9．2．2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额按国家相关法律法规规定执行。
    9．2．3乙方需对此项目进行设计把关，并跟进有关后续工作。
    9．2．4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应按合同总价的20%赔偿甲方。
9．2．5乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件。
9．2．6乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底，及时处理有关设计问题，并及时参加重点部位的隐蔽工程验收与工程竣工验收。乙方应保证施工图纸设计质量，对所设计的结构及强度计算、采用标准及图纸的完整与协调统一性负责。如因各专业施工图的不协调及其它设计失误而导致甲方返工的，乙方应负经济责任。
9．2．7乙方指派 1 名专业设计师为设计方案的联络代表，负责合同履行，参加甲方的每周例会。乙方应保证项目设计人员的稳定性，如主要设计人员有更换，需提前一周以书面方式通知甲方。
9．2．8乙方有义务参与本项工程施工现场会，有义务向甲方及施工单位现场解答施工过程中遇到的技术问题，进行必要的设计修改加以解决（现场签证需由乙方审核）。若有需要，乙方应派员协助甲方到有关职能部门办理项目的相关报建工作。
9．2．9 乙方和乙方设计人员必须具备相关的设计资质。
9．2．10 乙方逾期3日未能完成合同约定的设计工作，甲方有权解除合同。
    第十条
保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条
争议解决方式
本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的提交发包人所在地人民法院诉讼。
 第十二条
合同生效及其他
    12．1本项目设计资料及文件中，施工材料、施工构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，不得指定生产厂、供应商。
12．2 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12．3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
    12．4本合同双方签字盖章即生效，正本一式七份，发包人执五份、设计人执两份。
12．5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12．6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（本页以下无正文）
甲方：南方医科大学中西医结合医院      乙方：   
（盖公章）　　　　　　　　　　　　　　　（盖公章）
法定代表人                            法定代表人
（或委托代理人）签字：                （或委托代理人）签字：
地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院  地址： 
联系电话：                              联系电话： 

传真号码：                              传真号码： 
开户银行：                              开户银行： 
银行帐号：                              银行账号： 
纳税人识别号：                          纳税人识别号：
日期：2025 年   月   日                 日期：2025年   月    日
附件3：

廉政责任书
项目名称： 南方医科大学中西医结合医院煎药室装修工程设计项目
项目地址：  广州市海珠区石榴岗路13号大院  

发包人(甲方)：南方医科大学中西医结合医院
承包人(乙方)： 
为加强采购项目中的廉政建设，规范采购项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 

第一条  甲乙双方的责任 

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

(二)严格执行采购项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得获取不正当的利益，损害国家、集体利益，不得违反采购项目相关规章制度。 

(四)发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条  甲方的责任 

甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费。 

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

(五)不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关的设备、材料、项目分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。 

第三条  乙方的责任 

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 

第四条  违约责任 

甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效。 

第六条  本责任书的有效期与项目合同的规定相同。
 甲方：南方医科大学中西医结合医院     乙方：  
  （公章）                               （公章）
  法定代表人：                         法定代表人：
签约代表：                           签约代表：
  联系电话：                           联系电话：
日期：2025 年   月   日              日期：2025 年   月   日
