药学部18号楼消防栓系统改造清单
单位名称
项目名称

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	1
	镀锌钢管
	DN100
	m
	148
	
	
	

	2
	镀锌钢管
	DN65
	m
	72
	
	
	

	3
	机械三通
	DN65
	个
	18
	
	
	

	4
	消防栓按钮
	/
	个
	6
	
	
	

	5
	增加消防栓
	含水带、水枪、卷盘
	套
	6
	
	
	

	6
	65U型码
	/
	套
	18
	
	
	

	7
	100U型码
	/
	只
	25
	
	
	

	合计
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